Основная часть проекта планировки

I. Проект планировки территории. Графическая часть.

Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейного объекта

2. Положение о размещении объектов капитального строительства

2.1. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства и их характеристики

Проектом «Реконструкция ВЛ-6кВ Толумского месторождения» предусматривается:

- высоковольт. линия - 6кв, К.8бис, ф.Лебяжий, З.Толумск, мр L=3.1км;

- высоковольт. линия - 6кв, ф.Ягодный К.16 М.Тетерев;

- высоковольт. линия - 6кв, ф.ЗУ-6скв.1567,1522;

- высоковольт. линия - 6кв, ф.Рыбацкий К.2.3 З.Толу;

- высоковольт. линия - 6кв, К.7,6 скв.12 ф.Рыбац.З.Толу;

- высоковольт. линия - 6кв.

2.2. Характеристики планируемого развития территории, плотности застройки, включая данные о предельно допустимых и максимальных параметрах застройки территории, технико-экономические показатели развития систем социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения территории

Проектируемые объекты размещены на землях лесного фонда и землях промышленности.

Системы социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания не разрабатываются.

2.3. Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения объектов капитального строительства

Зона планируемого размещения проектируемого объекта капитального строительства находится на землях лесного фонда, находящихся в ведении Кондинского территориального отдела - лесничества, в границах Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В административном отношении район работ расположен на территории Толумского месторождения, в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Тюменской области.

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта капитального строительства

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительства:

| № | X | Y | № | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 909830,42 | 2448228,54 | 51 | 907884,73 | 2448799,4 |
| 2 | 909813,73 | 2448230,21 | 52 | 907898,84 | 2448748,16 |
| 3 | 909761,1 | 2448235,56 | 53 | 907912,61 | 2448696,93 |
| 4 | 909708,6 | 2448240,82 | 54 | 907926,52 | 2448645,19 |
| 5 | 909655,77 | 2448246,2 | 55 | 907940,41 | 2448594,01 |
| 6 | 909603,65 | 2448251,41 | 56 | 907953,85 | 2448543,17 |
| 7 | 909550,79 | 2448256,61 | 57 | 907967,64 | 2448491,41 |
| 8 | 909498,83 | 2448261,77 | 58 | 907981,84 | 2448439,29 |
| 9 | 909445,89 | 2448267,09 | 59 | 907994,15 | 2448393,84 |
| 10 | 909393,73 | 2448272,31 | 60 | 907954,25 | 2448397,47 |
| 11 | 909341,08 | 2448277,61 | 61 | 907905,79 | 2448401,64 |
| 12 | 909287,46 | 2448283,01 | 62 | 907857,65 | 2448405,69 |
| 13 | 909235,45 | 2448288,4 | 63 | 907807,19 | 2448409,92 |
| 14 | 909183,28 | 2448293,67 | 64 | 907756,5 | 2448414,37 |
| 15 | 909130,39 | 2448299,09 | 65 | 907703,5 | 2448419,13 |
| 16 | 909077,83 | 2448304,46 | 66 | 907650,65 | 2448423,43 |
| 17 | 909025,63 | 2448310,03 | 67 | 907597,97 | 2448428,17 |
| 18 | 908972,89 | 2448315,47 | 68 | 907545,33 | 2448432,78 |
| 19 | 908916,08 | 2448320,91 | 69 | 907492,19 | 2448437,58 |
| 20 | 908862,82 | 2448325,31 | 70 | 907438,92 | 2448442,1 |
| 21 | 908811,7 | 2448329,53 | 71 | 907388,25 | 2448446,33 |
| 22 | 908760,69 | 2448333,63 | 72 | 907336,59 | 2448451,17 |
| 23 | 908707,81 | 2448338,09 | 73 | 907284,74 | 2448455,85 |
| 24 | 908655,8 | 2448341,81 | 74 | 907232,17 | 2448459,87 |
| 25 | 908601,6 | 2448346,46 | 75 | 907179,99 | 2448464,51 |
| 26 | 908547,68 | 2448350,69 | 76 | 907128,75 | 2448469,66 |
| 27 | 908493,33 | 2448354,46 | 77 | 907076,06 | 2448473,99 |
| 28 | 908439,1 | 2448358,45 | 78 | 907023,76 | 2448478,52 |
| 29 | 908380,68 | 2448363,06 | 79 | 906971,03 | 2448483,04 |
| 30 | 908326,07 | 2448367,64 | 80 | 906925,26 | 2448487,28 |
| 31 | 908273,1 | 2448371,86 | 81 | 906943,88 | 2448527,94 |
| 32 | 908217,74 | 2448376,27 | 82 | 906963,55 | 2448570,42 |
| 33 | 908163,84 | 2448380,32 | 83 | 906984,01 | 2448614,62 |
| 34 | 908108,43 | 2448384,84 | 84 | 907006,6 | 2448662,56 |
| 35 | 908055,12 | 2448389,09 | 85 | 907012,11 | 2448674,36 |
| 36 | 908015,65 | 2448392,11 | 86 | 907065,1 | 2448717,41 |
| 37 | 908016,28 | 2448399,07 | 87 | 907084,5 | 2448823,36 |
| 38 | 907779,14 | 2449276,61 | 88 | 907066,8 | 2448826,6 |
| 39 | 907751,18 | 2449312,89 | 89 | 907010,67 | 2448696,38 |
| 40 | 907741,68 | 2449305,56 | 90 | 906778,41 | 2448507,69 |
| 41 | 907749,69 | 2449295,17 | 91 | 906740 | 2448513,03 |
| 42 | 907761,08 | 2449253,95 | 92 | 906680,26 | 2448521,24 |
| 43 | 907774,51 | 2449205,13 | 93 | 906620,98 | 2448529,42 |
| 44 | 907788,16 | 2449155,37 | 94 | 906559,58 | 2448537,85 |
| 45 | 907801,58 | 2449106,16 | 95 | 906501,52 | 2448545,91 |
| 46 | 907815,26 | 2449056,33 | 96 | 906442,2 | 2448553,85 |
| 47 | 907828,88 | 2449005,19 | 97 | 906383,88 | 2448562,33 |
| 48 | 907842,98 | 2448953,97 | 98 | 906325,1 | 2448570,38 |
| 49 | 907856,7 | 2448902,11 | 99 | 906266,48 | 2448578,5 |
| 50 | 907870,9 | 2448851,22 | 100 | 906205,13 | 2448586,92 |
| 101 | 906147,1 | 2448594,34 | 151 | 905233,65 | 2448807,88 |
| 102 | 906099,59 | 2448617,01 | 152 | 905236,89 | 2448805,1 |
| 103 | 906051,88 | 2448639,8 | 153 | 905244,99 | 2448791,97 |
| 104 | 906002,14 | 2448663,12 | 154 | 905259,63 | 2448785,36 |
| 105 | 905955,52 | 2448685,65 | 155 | 905263,44 | 2448759,26 |
| 106 | 905923,28 | 2448700,8 | 156 | 905272,49 | 2448700,38 |
| 107 | 905941,55 | 2448743,96 | 157 | 905279,97 | 2448651,41 |
| 108 | 905984,73 | 2448724,19 | 158 | 905288,04 | 2448598,83 |
| 109 | 906005,54 | 2448769,64 | 159 | 905297,11 | 2448542,41 |
| 110 | 905914,62 | 2448811,26 | 160 | 905267,44 | 2448495,61 |
| 111 | 905893,82 | 2448765,8 | 161 | 905290,24 | 2448481,16 |
| 112 | 905937 | 2448746,03 | 162 | 905335,24 | 2448552,13 |
| 113 | 905918,75 | 2448702,92 | 163 | 905333,72 | 2448567,27 |
| 114 | 905907,69 | 2448708,11 | 164 | 905332,21 | 2448582,41 |
| 115 | 905857,07 | 2448731,77 | 165 | 905333,98 | 2448594,88 |
| 116 | 905804,29 | 2448752,11 | 166 | 905332,61 | 2448608,66 |
| 117 | 905750,24 | 2448775,05 | 167 | 905329,85 | 2448636,2 |
| 118 | 905694,34 | 2448794,31 | 168 | 905327,1 | 2448663,74 |
| 119 | 905636,4 | 2448813,74 | 169 | 905325,73 | 2448677,52 |
| 120 | 905578,94 | 2448833,38 | 170 | 905325,04 | 2448684,4 |
| 121 | 905520,94 | 2448853,2 | 171 | 905321,8 | 2448725,97 |
| 122 | 905465,37 | 2448872,28 | 172 | 905326,45 | 2448724,73 |
| 123 | 905419,42 | 2448888,07 | 173 | 905563,49 | 2448664,43 |
| 124 | 905441,97 | 2448898,07 | 174 | 905625,31 | 2448646,46 |
| 125 | 905483,27 | 2448916,27 | 175 | 905656,22 | 2448637,48 |
| 126 | 905461,79 | 2448965,61 | 176 | 905671,67 | 2448632,99 |
| 127 | 905441,27 | 2449015,45 | 177 | 905679,4 | 2448630,75 |
| 128 | 905421,11 | 2449062,86 | 178 | 905688,07 | 2448632,92 |
| 129 | 905400,12 | 2449111,94 | 179 | 906140,44 | 2448501,48 |
| 130 | 905378,87 | 2449161,68 | 180 | 906156,58 | 2448497,79 |
| 131 | 905357,27 | 2449212,01 | 181 | 906326,53 | 2448469,58 |
| 132 | 905311,04 | 2449244,19 | 182 | 906538,8 | 2448452,55 |
| 133 | 905262,27 | 2449277,78 | 183 | 906644,93 | 2448444,03 |
| 134 | 905216,29 | 2449309,64 | 184 | 906697,99 | 2448439,77 |
| 135 | 905170,83 | 2449341,15 | 185 | 906724,52 | 2448437,64 |
| 136 | 905163,38 | 2449346,25 | 186 | 906737,79 | 2448436,58 |
| 137 | 905162,88 | 2449351,44 | 187 | 906970,87 | 2448420,88 |
| 138 | 905159,66 | 2449353,64 | 188 | 907878,73 | 2448348,03 |
| 139 | 905118,78 | 2449381,61 | 189 | 907943,89 | 2448379,78 |
| 140 | 905109,75 | 2449368,4 | 190 | 909752,24 | 2448218,86 |
| 141 | 905141,22 | 2449346,87 | 191 | 910412,28 | 2448147,95 |
| 142 | 905144,93 | 2449308,59 | 192 | 910548,51 | 2448243,15 |
| 143 | 905169,27 | 2449057,08 | 193 | 910561,72 | 2448252,42 |
| 144 | 905186,01 | 2448992,27 | 194 | 910566,71 | 2448313,17 |
| 145 | 905194,38 | 2448959,87 | 195 | 910551,37 | 2448327,89 |
| 146 | 905198,57 | 2448943,67 | 196 | 910543,06 | 2448319,23 |
| 147 | 905200,66 | 2448935,57 | 197 | 910554,28 | 2448308,46 |
| 148 | 905226,1 | 2448841,09 | 198 | 910550,22 | 2448259,01 |
| 149 | 905227,7 | 2448834,9 | 199 | 910541,63 | 2448252,99 |
| 150 | 905229,93 | 2448822,29 | 200 | 910409,09 | 2448160,36 |
| 201 | 910264,98 | 2448175,84 | 251 | 905921,17 | 2456129,89 |
| 202 | 910308,86 | 2448211,29 | 252 | 905888,67 | 2456164,53 |
| 203 | 910426,05 | 2448304,53 | 253 | 905852,22 | 2456130,32 |
| 204 | 910464,17 | 2448335,27 | 254 | 905920,62 | 2456057,4 |
| 205 | 910500,47 | 2448363,85 | 255 | 905957,08 | 2456091,61 |
| 206 | 910533,73 | 2448349,51 | 256 | 905924,59 | 2456126,24 |
| 207 | 910571,99 | 2448332,71 | 257 | 905926,69 | 2456128,33 |
| 208 | 910575,21 | 2448340,03 | 258 | 905950,86 | 2456102,45 |
| 209 | 910536,92 | 2448356,84 | 259 | 906009,62 | 2456108,2 |
| 210 | 910499,26 | 2448373,08 | 260 | 906049,57 | 2456051,5 |
| 211 | 910459,18 | 2448341,53 | 261 | 906061,02 | 2456059,56 |
| 212 | 910421,05 | 2448310,78 | 262 | 906016,37 | 2456122,93 |
| 213 | 910303,86 | 2448217,53 | 263 | 905956,37 | 2456117,06 |
| 214 | 910263,17 | 2448184,66 | 264 | 905715,57 | 2456374,8 |
| 215 | 910219,33 | 2448189,68 | 265 | 905549,41 | 2456651,78 |
| 216 | 910175,58 | 2448193,92 | 266 | 905393,89 | 2457047,99 |
| 217 | 910126,39 | 2448198,85 | 267 | 905361,39 | 2457157,65 |
| 218 | 910075 | 2448203,97 | 268 | 905333,76 | 2457171,94 |
| 219 | 910024,05 | 2448209,18 | 269 | 905333,48 | 2457178,9 |
| 220 | 909971,26 | 2448214,41 | 270 | 905328,83 | 2457179,08 |
| 221 | 909919,07 | 2448219,75 | 271 | 905324,1 | 2457242,14 |
| 222 | 909866,82 | 2448224,9 | 272 | 905359,46 | 2457276,23 |
| 223 | 909835,4 | 2448228,04 | 273 | 905359,48 | 2457275,07 |
| 224 | 909838,69 | 2448273,71 | 274 | 905374,53 | 2457242,28 |
| 225 | 909885,95 | 2448268,93 | 275 | 905395,11 | 2457197,15 |
| 226 | 909890,97 | 2448318,67 | 276 | 905408,45 | 2457167,65 |
| 227 | 909791,49 | 2448328,72 | 277 | 905414,7 | 2457139,71 |
| 228 | 909786,47 | 2448278,98 | 278 | 905432,21 | 2457095,77 |
| 229 | 909833,72 | 2448274,21 | 279 | 905450,17 | 2457036,86 |
| 230 | 907505,19 | 2455607,44 | 280 | 905467,23 | 2456981,71 |
| 231 | 907471,12 | 2455537,79 | 281 | 905485,66 | 2456921,51 |
| 232 | 907091,37 | 2455266,21 | 282 | 905502,54 | 2456866,57 |
| 233 | 907089,74 | 2455268,93 | 283 | 905519,67 | 2456810,29 |
| 234 | 907084,85 | 2455276,86 | 284 | 905536,95 | 2456754,3 |
| 235 | 907105,62 | 2455343,53 | 285 | 905551,76 | 2456693,64 |
| 236 | 907124,81 | 2455405,05 | 286 | 905593,56 | 2456650 |
| 237 | 907145,02 | 2455471,41 | 287 | 905631,09 | 2456604,5 |
| 238 | 907164 | 2455534,37 | 288 | 905669,13 | 2456558,63 |
| 239 | 907183,83 | 2455598,17 | 289 | 905707,13 | 2456512,76 |
| 240 | 907204,6 | 2455665,01 | 290 | 905744,67 | 2456467,29 |
| 241 | 907212,88 | 2455659,72 | 291 | 905782,92 | 2456420,82 |
| 242 | 907434,92 | 2455620,71 | 292 | 905819,98 | 2456376,48 |
| 243 | 905359,25 | 2457294,85 | 293 | 906006,72 | 2456140,59 |
| 244 | 905309,88 | 2457250,52 | 294 | 906068,31 | 2456076,31 |
| 245 | 905312,04 | 2457168,51 | 295 | 906077,8 | 2456065,5 |
| 246 | 905349,61 | 2457148,11 | 296 | 906083,81 | 2456070,77 |
| 247 | 905380,63 | 2457043,44 | 297 | 906074,2 | 2456081,72 |
| 248 | 905536,81 | 2456645,58 | 298 | 906012,76 | 2456145,85 |
| 249 | 905704,33 | 2456366,33 | 299 | 905826,19 | 2456381,53 |
| 250 | 905923,27 | 2456131,98 | 300 | 905789,07 | 2456425,93 |
| 301 | 905750,85 | 2456472,38 | 351 | 908144,22 | 2459952,72 |
| 302 | 905713,29 | 2456517,86 | 352 | 908121,1 | 2459975,38 |
| 303 | 905675,29 | 2456563,74 | 353 | 908158,76 | 2460140,62 |
| 304 | 905637,26 | 2456609,6 | 354 | 907909,28 | 2460219,7 |
| 305 | 905599,54 | 2456655,32 | 355 | 907809,85 | 2460241,38 |
| 306 | 905559,02 | 2456697,63 | 356 | 907657,49 | 2460242,54 |
| 307 | 905544,66 | 2456756,43 | 357 | 907653,65 | 2460252,12 |
| 308 | 905527,32 | 2456812,63 | 358 | 907214,62 | 2460269,14 |
| 309 | 905510,19 | 2456868,91 | 359 | 907169,73 | 2460273,88 |
| 310 | 905493,31 | 2456923,86 | 360 | 907011,86 | 2460294,68 |
| 311 | 905474,87 | 2456984,07 | 361 | 907007,04 | 2460275,04 |
| 312 | 905457,82 | 2457039,2 | 362 | 906976,68 | 2460148,29 |
| 313 | 905439,77 | 2457098,42 | 363 | 906879,38 | 2460169,05 |
| 314 | 905422,36 | 2457142,08 | 364 | 906886,47 | 2460202,3 |
| 315 | 905416,08 | 2457170,2 | 365 | 906951,34 | 2460188,46 |
| 316 | 905402,4 | 2457200,46 | 366 | 906974,05 | 2460283,28 |
| 317 | 905381,81 | 2457245,61 | 367 | 906992,91 | 2460306,21 |
| 318 | 905367,46 | 2457276,86 | 368 | 907169,91 | 2460281,88 |
| 319 | 905367,06 | 2457312 | 369 | 907214,62 | 2460283,15 |
| 320 | 905366,69 | 2457338,59 | 370 | 907345,04 | 2460278,09 |
| 321 | 905358,69 | 2457338,48 | 371 | 907345,18 | 2460282,15 |
| 322 | 905359,06 | 2457311,9 | 372 | 907297,72 | 2460283,88 |
| 323 | 906426,74 | 2458950,74 | 373 | 907299,55 | 2460333,85 |
| 324 | 906494,67 | 2458970,02 | 374 | 907399,46 | 2460330,19 |
| 325 | 906551,41 | 2458986,2 | 375 | 907397,64 | 2460280,24 |
| 326 | 906621,42 | 2459005,44 | 376 | 907350,18 | 2460281,97 |
| 327 | 906689,89 | 2459025,62 | 377 | 907350,03 | 2460277,9 |
| 328 | 906758,91 | 2459044,94 | 378 | 907654,27 | 2460266,1 |
| 329 | 906827,88 | 2459064,99 | 379 | 907662,58 | 2460266,69 |
| 330 | 906890,64 | 2459082,91 | 380 | 907775,84 | 2460260,96 |
| 331 | 906965,69 | 2459104,35 | 381 | 907812,23 | 2460258,68 |
| 332 | 907035,23 | 2459124,19 | 382 | 907980,5 | 2460250,28 |
| 333 | 907174 | 2459164,35 | 383 | 907981,59 | 2460250,13 |
| 334 | 907238,17 | 2459183,07 | 384 | 908212,92 | 2460173,44 |
| 335 | 907288,44 | 2459231,82 | 385 | 908170,19 | 2459991,9 |
| 336 | 907342,14 | 2459283,13 | 386 | 908180,79 | 2459978,48 |
| 337 | 907394,2 | 2459333,13 | 387 | 908125,63 | 2459922,43 |
| 338 | 907445,84 | 2459382,51 | 388 | 908072,37 | 2459905,5 |
| 339 | 907496,91 | 2459431,37 | 389 | 908025,4 | 2459890,42 |
| 340 | 907548,4 | 2459480,6 | 390 | 907970,34 | 2459873,04 |
| 341 | 907600 | 2459530,17 | 391 | 907918,3 | 2459823,09 |
| 342 | 907652,14 | 2459579,76 | 392 | 907865,64 | 2459772,56 |
| 343 | 907757,09 | 2459679,99 | 393 | 907824,06 | 2459732,79 |
| 344 | 907818,53 | 2459738,57 | 394 | 907762,53 | 2459674,13 |
| 345 | 907860,11 | 2459778,33 | 395 | 907657,74 | 2459574,04 |
| 346 | 907912,76 | 2459828,86 | 396 | 907605,53 | 2459524,39 |
| 347 | 907966,15 | 2459880,11 | 397 | 907553,94 | 2459474,82 |
| 348 | 908022,98 | 2459898,05 | 398 | 907502,43 | 2459425,59 |
| 349 | 908069,94 | 2459913,12 | 399 | 907451,37 | 2459376,73 |
| 350 | 908120,84 | 2459930,29 | 400 | 907399,74 | 2459327,36 |
| 401 | 907347,67 | 2459277,35 | 451 | 901654,05 | 2449180,5 |
| 402 | 907293,98 | 2459226,06 | 452 | 901656,34 | 2449122,28 |
| 403 | 907242,31 | 2459175,95 | 453 | 901658,86 | 2449062,58 |
| 404 | 907176,23 | 2459156,67 | 454 | 901661,53 | 2449000,86 |
| 405 | 907037,44 | 2459116,51 | 455 | 901663,77 | 2448940,92 |
| 406 | 906967,89 | 2459096,66 | 456 | 899218,1 | 2447821,33 |
| 407 | 906892,84 | 2459075,21 | 457 | 899364,73 | 2447820,59 |
| 408 | 906830,1 | 2459057,3 | 458 | 899434,22 | 2447699,14 |
| 409 | 906761,11 | 2459037,24 | 459 | 899443,39 | 2447682,23 |
| 410 | 906692,1 | 2459017,93 | 460 | 899461,75 | 2447648,42 |
| 411 | 906623,61 | 2458997,75 | 461 | 899480,1 | 2447614,61 |
| 412 | 906553,57 | 2458978,5 | 462 | 899489,27 | 2447597,7 |
| 413 | 906496,86 | 2458962,33 | 463 | 899518,64 | 2447544,86 |
| 414 | 906428,92 | 2458943,05 | 464 | 900109,48 | 2447157,35 |
| 415 | 901666,13 | 2448884,73 | 465 | 900080,04 | 2447106,44 |
| 416 | 901666,14 | 2448884,43 | 466 | 900076,27 | 2447100,04 |
| 417 | 901699,09 | 2448873,25 | 467 | 900127,18 | 2447065,73 |
| 418 | 901819,13 | 2449060,95 | 468 | 900179,11 | 2447030,73 |
| 419 | 901777,71 | 2449131,81 | 469 | 900229,5 | 2446996,26 |
| 420 | 901774,61 | 2449145,05 | 470 | 900281,62 | 2446961,46 |
| 421 | 901768,18 | 2449156,05 | 471 | 900298,2 | 2446950,48 |
| 422 | 901755,32 | 2449178,05 | 472 | 900302,85 | 2446960,14 |
| 423 | 901746,35 | 2449250,8 | 473 | 900308,21 | 2446971,4 |
| 424 | 901740,8 | 2449250,1 | 474 | 900308,86 | 2446973,51 |
| 425 | 901746,75 | 2449202,98 | 475 | 900313,29 | 2446982,05 |
| 426 | 901697,15 | 2449196,71 | 476 | 900275,83 | 2447002,58 |
| 427 | 901684,62 | 2449295,91 | 477 | 900280,09 | 2447009,36 |
| 428 | 901734,22 | 2449302,18 | 478 | 900316,94 | 2446989,17 |
| 429 | 901740,17 | 2449255,06 | 479 | 900322,36 | 2446999,77 |
| 430 | 901745,74 | 2449255,76 | 480 | 900293,27 | 2447018,22 |
| 431 | 901720,66 | 2449459,47 | 481 | 900298,62 | 2447026,66 |
| 432 | 901720,77 | 2449474,9 | 482 | 900335,41 | 2447003,33 |
| 433 | 901718,93 | 2449489,84 | 483 | 900329,7 | 2446992,17 |
| 434 | 901715,26 | 2449519,71 | 484 | 900325,59 | 2446984,13 |
| 435 | 901707,9 | 2449579,45 | 485 | 900372,7 | 2446954,34 |
| 436 | 901693,18 | 2449698,93 | 486 | 900424,81 | 2446921,36 |
| 437 | 901663,75 | 2449937,9 | 487 | 900476,48 | 2446888,6 |
| 438 | 901622,4 | 2449950,78 | 488 | 900526,5 | 2446857,16 |
| 439 | 901624,63 | 2449899,16 | 489 | 900578,93 | 2446824,13 |
| 440 | 901626,77 | 2449837,51 | 490 | 900580,97 | 2446822,81 |
| 441 | 901629,34 | 2449778 | 491 | 900606,05 | 2446847,9 |
| 442 | 901631,84 | 2449718,54 | 492 | 900894,55 | 2446663,14 |
| 443 | 901634,28 | 2449659,06 | 493 | 900902,88 | 2446677,23 |
| 444 | 901636,8 | 2449599,49 | 494 | 900862,01 | 2446701,41 |
| 445 | 901639,14 | 2449538,93 | 495 | 900887,47 | 2446744,44 |
| 446 | 901641,75 | 2449478,74 | 496 | 900973,52 | 2446693,51 |
| 447 | 901644,1 | 2449419,7 | 497 | 900948,06 | 2446650,49 |
| 448 | 901646,63 | 2449360,99 | 498 | 900907,19 | 2446674,68 |
| 449 | 901649,18 | 2449300,49 | 499 | 900898,76 | 2446660,44 |
| 450 | 901651,72 | 2449241,3 | 500 | 900965,22 | 2446617,87 |
| 501 | 900972,12 | 2446628,66 | 551 | 901188,02 | 2444006,42 |
| 502 | 901070,1 | 2447166,58 | 552 | 901203,14 | 2443980,94 |
| 503 | 901070,06 | 2447184,16 | 553 | 901184,21 | 2443969,71 |
| 504 | 901076,1 | 2447219,92 | 554 | 901161,81 | 2444007,49 |
| 505 | 901114,8 | 2447245,89 | 555 | 901166,24 | 2444013,74 |
| 506 | 901124,83 | 2447230,94 | 556 | 901156,57 | 2444030,05 |
| 507 | 901108,18 | 2447181,46 | 557 | 901132 | 2444071,57 |
| 508 | 901080,24 | 2447005,52 | 558 | 901102,75 | 2444120,35 |
| 509 | 901070,78 | 2446945,38 | 559 | 901072,8 | 2444170,23 |
| 510 | 901061,24 | 2446885,36 | 560 | 901042,61 | 2444220,66 |
| 511 | 901051,81 | 2446825,52 | 561 | 901012,02 | 2444271,68 |
| 512 | 901041,95 | 2446763,83 | 562 | 900982,04 | 2444321,96 |
| 513 | 901011,43 | 2446643,37 | 563 | 900952 | 2444372,7 |
| 514 | 900999,37 | 2446596 | 564 | 900921,66 | 2444422,79 |
| 515 | 901003,2 | 2446593,8 | 565 | 900891,77 | 2444472,23 |
| 516 | 901014,09 | 2446588,94 | 566 | 900862,12 | 2444522,32 |
| 517 | 901036,41 | 2446574,65 | 567 | 900832,22 | 2444572,76 |
| 518 | 901032,44 | 2446534,08 | 568 | 900801,69 | 2444622,77 |
| 519 | 901020,5 | 2446535,25 | 569 | 900771,4 | 2444672,98 |
| 520 | 900991,53 | 2446553,6 | 570 | 900740,87 | 2444724,79 |
| 521 | 900942,29 | 2446584,76 | 571 | 900709,83 | 2444776,65 |
| 522 | 900585,53 | 2446810,5 | 572 | 900679,3 | 2444827,95 |
| 523 | 900573,67 | 2446797,65 | 573 | 900648,48 | 2444879,36 |
| 524 | 900566,75 | 2446775,55 | 574 | 900615,47 | 2444934,48 |
| 525 | 900548,74 | 2446718,24 | 575 | 900636,17 | 2444948,2 |
| 526 | 900530,38 | 2446660,72 | 576 | 900524,8 | 2445137,74 |
| 527 | 900512,22 | 2446603,66 | 577 | 900338,86 | 2445455,91 |
| 528 | 900493,25 | 2446544,09 | 578 | 900242,07 | 2445621,07 |
| 529 | 900474,8 | 2446486,02 | 579 | 900193,95 | 2445623,1 |
| 530 | 900456,87 | 2446428,7 | 580 | 900220,56 | 2445708,49 |
| 531 | 900438,47 | 2446371,27 | 581 | 900211,69 | 2445723,5 |
| 532 | 900419,92 | 2446312,44 | 582 | 900512,94 | 2446683,07 |
| 533 | 900401,57 | 2446255,06 | 583 | 900402,64 | 2446713,94 |
| 534 | 900383,32 | 2446196,67 | 584 | 900385,09 | 2446719,44 |
| 535 | 900365,01 | 2446138,61 | 585 | 900316,98 | 2446845,07 |
| 536 | 900346,52 | 2446080,23 | 586 | 900261,31 | 2446956,11 |
| 537 | 900328,31 | 2446023,17 | 587 | 900062,04 | 2447091,29 |
| 538 | 900312,51 | 2445973,14 | 588 | 900065,61 | 2447097,59 |
| 539 | 900294,16 | 2445914,67 | 589 | 900019,9 | 2447128,53 |
| 540 | 900275,56 | 2445855,88 | 590 | 899969,32 | 2447162,57 |
| 541 | 900257,24 | 2445798,43 | 591 | 899919,36 | 2447196,35 |
| 542 | 900238,76 | 2445740,11 | 592 | 899870,95 | 2447228,98 |
| 543 | 900230,73 | 2445714,7 | 593 | 899820,41 | 2447263,03 |
| 544 | 900350,23 | 2445512,4 | 594 | 899770,24 | 2447296,64 |
| 545 | 900663,59 | 2444978,31 | 595 | 899719,69 | 2447330,7 |
| 546 | 900754,64 | 2444807,87 | 596 | 899669,74 | 2447364,44 |
| 547 | 900821,55 | 2444710,58 | 597 | 899619,53 | 2447398,27 |
| 548 | 900874,95 | 2444624,12 | 598 | 899567,06 | 2447433,62 |
| 549 | 901183,49 | 2444124,12 | 599 | 899517,36 | 2447467,04 |
| 550 | 901224,58 | 2444057,52 | 600 | 899467,08 | 2447500,89 |

«Высоковольт.линия-6кв ф.Антоновкий»

| 1 | 905359,25 | 2457294,86 | 51 | 906077,80 | 2456065,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 905309,88 | 2457250,52 | 52 | 906083,81 | 2456070,78 |
| 3 | 905312,04 | 2457168,51 | 53 | 906074,20 | 2456081,73 |
| 4 | 905349,61 | 2457148,12 | 54 | 906012,76 | 2456145,85 |
| 5 | 905380,63 | 2457043,44 | 55 | 905826,18 | 2456381,54 |
| 6 | 905536,80 | 2456645,58 | 56 | 905789,07 | 2456425,93 |
| 7 | 905704,33 | 2456366,33 | 57 | 905750,84 | 2456472,39 |
| 8 | 905923,27 | 2456131,98 | 58 | 905713,29 | 2456517,86 |
| 9 | 905921,17 | 2456129,89 | 59 | 905675,29 | 2456563,74 |
| 10 | 905888,67 | 2456164,53 | 60 | 905637,25 | 2456609,60 |
| 11 | 905852,21 | 2456130,33 | 61 | 905599,54 | 2456655,32 |
| 12 | 905920,62 | 2456057,41 | 62 | 905559,02 | 2456697,63 |
| 13 | 905957,08 | 2456091,61 | 63 | 905544,66 | 2456756,43 |
| 14 | 905924,59 | 2456126,25 | 64 | 905527,32 | 2456812,64 |
| 15 | 905926,68 | 2456128,33 | 65 | 905510,19 | 2456868,91 |
| 16 | 905950,85 | 2456102,46 | 66 | 905493,30 | 2456923,86 |
| 17 | 906009,61 | 2456108,20 | 67 | 905474,87 | 2456984,07 |
| 18 | 906049,57 | 2456051,50 | 68 | 905457,82 | 2457039,21 |
| 19 | 906061,02 | 2456059,57 | 69 | 905439,76 | 2457098,43 |
| 20 | 906016,36 | 2456122,93 | 70 | 905422,36 | 2457142,09 |
| 21 | 905956,37 | 2456117,06 | 71 | 905416,07 | 2457170,21 |
| 22 | 905715,57 | 2456374,80 | 72 | 905402,39 | 2457200,46 |
| 23 | 905549,41 | 2456651,78 | 73 | 905381,80 | 2457245,61 |
| 24 | 905393,88 | 2457048,00 | 74 | 905367,46 | 2457276,87 |
| 25 | 905361,38 | 2457157,66 | 75 | 905367,06 | 2457312,00 |
| 26 | 905325,82 | 2457176,96 | 76 | 905366,68 | 2457338,59 |
| 27 | 905324,04 | 2457244,42 | 77 | 905358,68 | 2457338,48 |
| 28 | 905359,46 | 2457276,23 | 78 | 905359,06 | 2457311,90 |
| 29 | 905359,48 | 2457275,08 |  |  |  |
| 30 | 905374,53 | 2457242,28 |  |  |  |
| 31 | 905395,11 | 2457197,15 |  |  |  |
| 32 | 905408,45 | 2457167,66 |  |  |  |
| 33 | 905414,69 | 2457139,72 |  |  |  |
| 34 | 905432,21 | 2457095,77 |  |  |  |
| 35 | 905450,17 | 2457036,86 |  |  |  |
| 36 | 905467,23 | 2456981,72 |  |  |  |
| 37 | 905485,66 | 2456921,52 |  |  |  |
| 38 | 905502,54 | 2456866,57 |  |  |  |
| 39 | 905519,67 | 2456810,29 |  |  |  |
| 40 | 905536,94 | 2456754,30 |  |  |  |
| 41 | 905551,76 | 2456693,65 |  |  |  |
| 42 | 905593,55 | 2456650,01 |  |  |  |
| 43 | 905631,09 | 2456604,50 |  |  |  |
| 44 | 905669,13 | 2456558,64 |  |  |  |
| 45 | 905707,13 | 2456512,76 |  |  |  |
| 46 | 905744,67 | 2456467,30 |  |  |  |
| 47 | 905782,91 | 2456420,83 |  |  |  |
| 48 | 905819,98 | 2456376,49 |  |  |  |
| 49 | 906006,72 | 2456140,59 |  |  |  |
| 50 | 906068,30 | 2456076,32 |  |  |  |

«Высоковольт. линия-6кв ф. «Рыбацкий»

| 1 | 905118,78 |  | 2449381,61 |  | 51 |  | 906984,01 |  | 2448614,62 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 905159,66 |  | 2449353,65 |  | 52 |  | 906963,55 |  | 2448570,43 |  |
| 3 | 905160,16 |  | 2449348,45 |  | 53 |  | 906943,88 |  | 2448527,94 |  |
| 4 | 905170,83 |  | 2449341,15 |  | 54 |  | 906925,26 |  | 2448487,28 |  |
| 5 | 905216,28 |  | 2449309,64 |  | 55 |  | 906971,03 |  | 2448483,04 |  |
| 6 | 905262,27 |  | 2449277,79 |  | 56 |  | 907023,76 |  | 2448478,53 |  |
| 7 | 905311,03 |  | 2449244,19 |  | 57 |  | 907076,05 |  | 2448473,99 |  |
| 8 | 905357,27 |  | 2449212,01 |  | 58 |  | 907128,75 |  | 2448469,66 |  |
| 9 | 905378,87 |  | 2449161,69 |  | 59 |  | 907179,99 |  | 2448464,52 |  |
| 10 | 905400,12 |  | 2449111,95 |  | 60 |  | 907232,17 |  | 2448459,87 |  |
| 11 | 905421,11 |  | 2449062,87 |  | 61 |  | 907284,74 |  | 2448455,86 |  |
| 12 | 905441,27 |  | 2449015,45 |  | 62 |  | 907336,59 |  | 2448451,17 |  |
| 13 | 905461,79 |  | 2448965,62 |  | 63 |  | 907388,25 |  | 2448446,33 |  |
| 14 | 905483,27 |  | 2448916,28 |  | 64 |  | 907438,91 |  | 2448442,10 |  |
| 15 | 905441,97 |  | 2448898,07 |  | 65 |  | 907492,19 |  | 2448437,58 |  |
| 16 | 905419,42 |  | 2448888,07 |  | 66 |  | 907545,33 |  | 2448432,79 |  |
| 17 | 905465,37 |  | 2448872,28 |  | 67 |  | 907597,97 |  | 2448428,17 |  |
| 18 | 905520,94 |  | 2448853,21 |  | 68 |  | 907650,65 |  | 2448423,44 |  |
| 19 | 905578,94 |  | 2448833,38 |  | 69 |  | 907703,50 |  | 2448419,14 |  |
| 20 | 905636,40 |  | 2448813,74 |  | 70 |  | 907756,50 |  | 2448414,38 |  |
| 21 | 905694,34 |  | 2448794,31 |  | 71 |  | 907807,19 |  | 2448409,93 |  |
| 22 | 905750,24 |  | 2448775,06 |  | 72 |  | 907857,65 |  | 2448405,69 |  |
| 23 | 905804,28 |  | 2448752,11 |  | 73 |  | 907905,79 |  | 2448401,64 |  |
| 24 | 905857,07 |  | 2448731,78 |  | 74 |  | 907954,25 |  | 2448397,47 |  |
| 25 | 905907,68 |  | 2448708,12 |  | 75 |  | 907994,15 |  | 2448393,84 |  |
| 26 | 905955,52 |  | 2448685,65 |  | 76 |  | 907981,83 |  | 2448439,29 |  |
| 27 | 906002,14 |  | 2448663,12 |  | 77 |  | 907967,64 |  | 2448491,41 |  |
| 28 | 906051,88 |  | 2448639,80 |  | 78 |  | 907953,85 |  | 2448543,17 |  |
| 29 | 906099,59 |  | 2448617,01 |  | 79 |  | 907940,41 |  | 2448594,02 |  |
| 30 | 906147,10 |  | 2448594,34 |  | 80 |  | 907926,51 |  | 2448645,19 |  |
| 31 | 906205,12 |  | 2448586,93 |  | 81 |  | 907912,60 |  | 2448696,93 |  |
| 32 | 906266,47 |  | 2448578,51 |  | 82 |  | 907898,84 |  | 2448748,16 |  |
| 33 | 906325,10 |  | 2448570,39 |  | 83 |  | 907884,73 |  | 2448799,41 |  |
| 34 | 906383,88 |  | 2448562,33 |  | 84 |  | 907870,89 |  | 2448851,22 |  |
| 35 | 906442,20 |  | 2448553,86 |  | 85 |  | 907856,70 |  | 2448902,11 |  |
| 36 | 906501,52 |  | 2448545,92 |  | 86 |  | 907842,98 |  | 2448953,98 |  |
| 37 | 906559,58 |  | 2448537,85 |  | 87 |  | 907828,88 |  | 2449005,19 |  |
| 38 | 906620,97 |  | 2448529,43 |  | 88 |  | 907815,26 |  | 2449056,33 |  |
| 39 | 906680,26 |  | 2448521,25 |  | 89 |  | 907801,58 |  | 2449106,17 |  |
| 40 | 906740,00 |  | 2448513,04 |  | 90 |  | 907788,15 |  | 2449155,37 |  |
| 41 | 906778,41 |  | 2448507,69 |  | 91 |  | 907774,51 |  | 2449205,14 |  |
| 42 | 907015,32 |  | 2448700,16 |  | 92 |  | 907761,08 |  | 2449253,96 |  |
| 43 | 907022,47 |  | 2448715,49 |  | 93 |  | 907749,69 |  | 2449295,17 |  |
| 44 | 907046,17 |  | 2448766,26 |  | 94 |  | 907741,67 |  | 2449305,57 |  |
| 45 | 907061,86 |  | 2448799,63 |  | 95 |  | 907751,18 |  | 2449312,89 |  |
| 46 | 907066,80 |  | 2448826,61 |  | 96 |  | 907779,14 |  | 2449276,62 |  |
| 47 | 907084,50 |  | 2448823,37 |  | 97 |  | 908016,27 |  | 2448399,08 |  |
| 48 | 907065,10 |  | 2448717,42 |  | 98 |  | 908015,65 |  | 2448392,11 |  |
| 49 | 907012,11 |  | 2448674,36 |  | 99 |  | 908055,11 |  | 2448389,09 |  |
| 50 | 907006,60 |  | 2448662,56 |  | 100 |  | 908108,43 |  | 2448384,84 |  |
| 101 |  | 908163,83 |  | 2448380,33 |  | 151 |  | 910303,86 |  | 2448217,53 |  |
| 102 |  | 908217,74 |  | 2448376,27 |  | 152 |  | 910421,05 |  | 2448310,78 |  |
| 103 |  | 908273,10 |  | 2448371,87 |  | 153 |  | 910459,18 |  | 2448341,53 |  |
| 104 |  | 908326,07 |  | 2448367,65 |  | 154 |  | 910499,26 |  | 2448373,08 |  |
| 105 |  | 908380,67 |  | 2448363,07 |  | 155 |  | 910536,91 |  | 2448356,85 |  |
| 106 |  | 908439,10 |  | 2448358,45 |  | 156 |  | 910575,21 |  | 2448340,03 |  |
| 107 |  | 908493,33 |  | 2448354,47 |  | 157 |  | 910571,99 |  | 2448332,71 |  |
| 108 |  | 908547,68 |  | 2448350,69 |  | 158 |  | 910533,72 |  | 2448349,51 |  |
| 109 |  | 908601,60 |  | 2448346,46 |  | 159 |  | 910500,46 |  | 2448363,85 |  |
| 110 |  | 908655,79 |  | 2448341,82 |  | 160 |  | 910464,17 |  | 2448335,28 |  |
| 111 |  | 908707,80 |  | 2448338,10 |  | 161 |  | 910426,05 |  | 2448304,54 |  |
| 112 |  | 908760,69 |  | 2448333,63 |  | 162 |  | 910308,86 |  | 2448211,29 |  |
| 113 |  | 908811,69 |  | 2448329,54 |  | 163 |  | 910264,98 |  | 2448175,84 |  |
| 114 |  | 908862,81 |  | 2448325,31 |  | 164 |  | 910409,09 |  | 2448160,36 |  |
| 115 |  | 908916,08 |  | 2448320,91 |  | 165 |  | 910541,63 |  | 2448252,99 |  |
| 116 |  | 908972,89 |  | 2448315,47 |  | 166 |  | 910550,22 |  | 2448259,01 |  |
| 117 |  | 909025,62 |  | 2448310,03 |  | 167 |  | 910554,28 |  | 2448308,46 |  |
| 118 |  | 909077,83 |  | 2448304,47 |  | 168 |  | 910543,06 |  | 2448319,23 |  |
| 119 |  | 909130,39 |  | 2448299,09 |  | 169 |  | 910551,37 |  | 2448327,89 |  |
| 120 |  | 909183,28 |  | 2448293,68 |  | 170 |  | 910566,71 |  | 2448313,17 |  |
| 121 |  | 909235,44 |  | 2448288,40 |  | 171 |  | 910561,72 |  | 2448252,42 |  |
| 122 |  | 909287,46 |  | 2448283,01 |  | 172 |  | 910548,50 |  | 2448243,15 |  |
| 123 |  | 909341,08 |  | 2448277,62 |  | 173 |  | 910412,28 |  | 2448147,95 |  |
| 124 |  | 909393,73 |  | 2448272,31 |  | 174 |  | 909752,23 |  | 2448218,86 |  |
| 125 |  | 909445,89 |  | 2448267,09 |  | 175 |  | 907946,53 |  | 2448381,07 |  |
| 126 |  | 909498,83 |  | 2448261,77 |  | 176 |  | 907878,72 |  | 2448348,03 |  |
| 127 |  | 909550,79 |  | 2448256,61 |  | 177 |  | 906753,71 |  | 2448438,31 |  |
| 128 |  | 909603,64 |  | 2448251,42 |  | 178 |  | 906737,79 |  | 2448436,58 |  |
| 129 |  | 909655,77 |  | 2448246,21 |  | 179 |  | 906724,52 |  | 2448437,65 |  |
| 130 |  | 909708,60 |  | 2448240,82 |  | 180 |  | 906697,99 |  | 2448439,77 |  |
| 131 |  | 909761,09 |  | 2448235,57 |  | 181 |  | 906644,92 |  | 2448444,03 |  |
| 132 |  | 909813,73 |  | 2448230,22 |  | 182 |  | 906538,79 |  | 2448452,55 |  |
| 133 |  | 909830,42 |  | 2448228,55 |  | 183 |  | 906326,53 |  | 2448469,58 |  |
| 134 |  | 909833,72 |  | 2448274,21 |  | 184 |  | 906156,58 |  | 2448497,79 |  |
| 135 |  | 909786,46 |  | 2448278,99 |  | 185 |  | 906140,43 |  | 2448501,48 |  |
| 136 |  | 909791,49 |  | 2448328,73 |  | 186 |  | 905688,06 |  | 2448632,92 |  |
| 137 |  | 909890,97 |  | 2448318,67 |  | 187 |  | 905679,40 |  | 2448630,75 |  |
| 138 |  | 909885,94 |  | 2448268,94 |  | 188 |  | 905671,67 |  | 2448633,00 |  |
| 139 |  | 909838,69 |  | 2448273,71 |  | 189 |  | 905656,21 |  | 2448637,49 |  |
| 140 |  | 909835,40 |  | 2448228,05 |  | 190 |  | 905625,31 |  | 2448646,47 |  |
| 141 |  | 909866,82 |  | 2448224,90 |  | 191 |  | 905563,49 |  | 2448664,43 |  |
| 142 |  | 909919,07 |  | 2448219,76 |  | 192 |  | 905326,45 |  | 2448724,73 |  |
| 143 |  | 909971,26 |  | 2448214,41 |  | 193 |  | 905317,69 |  | 2448735,73 |  |
| 144 |  | 910024,04 |  | 2448209,18 |  | 194 |  | 905307,45 |  | 2448734,71 |  |
| 145 |  | 910075,00 |  | 2448203,97 |  | 195 |  | 905311,45 |  | 2448694,66 |  |
| 146 |  | 910126,38 |  | 2448198,86 |  | 196 |  | 905325,04 |  | 2448684,41 |  |
| 147 |  | 910175,58 |  | 2448193,93 |  | 197 |  | 905325,73 |  | 2448677,52 |  |
| 148 |  | 910219,32 |  | 2448189,69 |  | 198 |  | 905327,10 |  | 2448663,75 |  |
| 149 |  | 910263,17 |  | 2448184,66 |  | 199 |  | 905329,85 |  | 2448636,20 |  |
| 150 |  | 910269,30 |  | 2448189,61 |  | 200 |  | 905332,60 |  | 2448608,66 |  |
| 201 |  | 905333,98 |  | 2448594,89 |  | 251 |  | 905246,42 |  | 2448842,42 |  |
| 202 |  | 905332,21 |  | 2448582,41 |  | 252 |  | 905244,84 |  | 2448848,53 |  |
| 203 |  | 905333,72 |  | 2448567,27 |  | 253 |  | 905241,68 |  | 2448860,75 |  |
| 204 |  | 905335,23 |  | 2448552,14 |  | 254 |  | 905235,37 |  | 2448885,19 |  |
| 205 |  | 905290,24 |  | 2448481,16 |  | 255 |  | 905222,74 |  | 2448934,07 |  |
| 206 |  | 905267,43 |  | 2448495,62 |  | 256 |  | 905221,65 |  | 2448942,29 |  |
| 207 |  | 905297,10 |  | 2448542,42 |  | 257 |  | 905219,60 |  | 2448950,20 |  |
| 208 |  | 905288,04 |  | 2448598,83 |  | 258 |  | 905215,52 |  | 2448966,01 |  |
| 209 |  | 905279,97 |  | 2448651,41 |  | 259 |  | 905207,34 |  | 2448997,65 |  |
| 210 |  | 905272,49 |  | 2448700,38 |  | 260 |  | 905191,00 |  | 2449060,92 |  |
| 211 |  | 905263,44 |  | 2448759,26 |  | 261 |  | 905167,32 |  | 2449305,61 |  |
| 212 |  | 905259,62 |  | 2448785,36 |  | 262 |  | 905163,11 |  | 2449317,92 |  |
| 213 |  | 905244,99 |  | 2448791,97 |  | 263 |  | 905161,96 |  | 2449329,83 |  |
| 214 |  | 905234,91 |  | 2448830,99 |  | 264 |  | 905357,87 |  | 2448861,27 |  |
| 215 |  | 905227,70 |  | 2448834,90 |  | 265 |  | 905376,71 |  | 2448826,13 |  |
| 216 |  | 905226,10 |  | 2448841,09 |  | 266 |  | 905397,53 |  | 2448788,11 |  |
| 217 |  | 905222,90 |  | 2448853,48 |  | 267 |  | 905392,65 |  | 2448778,61 |  |
| 218 |  | 905216,50 |  | 2448878,24 |  | 268 |  | 905409,34 |  | 2448744,24 |  |
| 219 |  | 905203,70 |  | 2448927,78 |  | 269 |  | 905405,91 |  | 2448730,32 |  |
| 220 |  | 905200,66 |  | 2448935,57 |  | 270 |  | 905326,84 |  | 2448750,43 |  |
| 221 |  | 905198,57 |  | 2448943,67 |  | 271 |  | 905318,30 |  | 2448743,83 |  |
| 222 |  | 905194,38 |  | 2448959,87 |  | 272 |  | 905306,66 |  | 2448742,67 |  |
| 223 |  | 905186,01 |  | 2448992,28 |  | 273 |  | 905303,50 |  | 2448774,32 |  |
| 224 |  | 905169,26 |  | 2449057,08 |  | 274 |  | 905266,91 |  | 2448790,85 |  |
| 225 |  | 905144,93 |  | 2449308,59 |  | 275 |  | 905263,58 |  | 2448813,66 |  |
| 226 |  | 905147,10 |  | 2449317,30 |  | 276 |  | 905262,45 |  | 2448819,50 |  |
| 227 |  | 905146,21 |  | 2449326,42 |  | 277 |  | 905311,99 |  | 2448841,24 |  |
| 228 |  | 905144,45 |  | 2449344,66 |  | 278 |  | 905268,28 |  | 2448781,45 |  |
| 229 |  | 905109,75 |  | 2449368,41 |  | 279 |  | 905295,99 |  | 2448768,93 |  |
| 230 |  | 905161,16 |  | 2449338,07 |  | 280 |  | 905298,70 |  | 2448741,87 |  |
| 231 |  | 905166,29 |  | 2449334,57 |  | 281 |  | 905303,20 |  | 2448696,81 |  |
| 232 |  | 905211,73 |  | 2449303,06 |  | 282 |  | 905291,61 |  | 2448687,08 |  |
| 233 |  | 905257,72 |  | 2449271,20 |  | 283 |  | 905292,91 |  | 2448673,98 |  |
| 234 |  | 905306,48 |  | 2449237,61 |  | 284 |  | 905295,53 |  | 2448647,78 |  |
| 235 |  | 905350,82 |  | 2449206,75 |  | 285 |  | 905298,15 |  | 2448621,58 |  |
| 236 |  | 905371,52 |  | 2449158,54 |  | 286 |  | 905299,46 |  | 2448608,48 |  |
| 237 |  | 905392,76 |  | 2449108,80 |  | 287 |  | 905303,91 |  | 2448594,08 |  |
| 238 |  | 905413,75 |  | 2449059,73 |  | 288 |  | 905307,44 |  | 2448558,72 |  |
| 239 |  | 905433,89 |  | 2449012,37 |  | 289 |  | 905303,57 |  | 2448552,61 |  |
| 240 |  | 905454,42 |  | 2448962,50 |  | 290 |  | 905295,94 |  | 2448600,07 |  |
| 241 |  | 905472,76 |  | 2448920,38 |  | 291 |  | 905287,88 |  | 2448652,62 |  |
| 242 |  | 905438,74 |  | 2448905,39 |  | 292 |  | 905280,39 |  | 2448701,59 |  |
| 243 |  | 905406,88 |  | 2448891,26 |  | 293 |  | 905271,35 |  | 2448760,45 |  |
| 244 |  | 905358,06 |  | 2448870,08 |  | 294 |  | 905408,65 |  | 2448883,31 |  |
| 245 |  | 905308,78 |  | 2448848,57 |  | 295 |  | 905462,77 |  | 2448864,72 |  |
| 246 |  | 905253,38 |  | 2448824,25 |  | 296 |  | 905518,35 |  | 2448845,64 |  |
| 247 |  | 905255,69 |  | 2448812,32 |  | 297 |  | 905576,35 |  | 2448825,81 |  |
| 248 |  | 905258,25 |  | 2448794,76 |  | 298 |  | 905633,83 |  | 2448806,17 |  |
| 249 |  | 905251,78 |  | 2448797,69 |  | 299 |  | 905691,76 |  | 2448786,74 |  |
| 250 |  | 905242,39 |  | 2448834,03 |  | 300 |  | 905747,37 |  | 2448767,58 |  |
| 301 |  | 905801,28 |  | 2448744,69 |  | 351 |  | 907179,24 |  | 2448456,55 |  |
| 302 |  | 905853,93 |  | 2448724,41 |  | 352 |  | 907231,51 |  | 2448451,90 |  |
| 303 |  | 905904,29 |  | 2448700,87 |  | 353 |  | 907284,07 |  | 2448447,88 |  |
| 304 |  | 905952,08 |  | 2448678,43 |  | 354 |  | 907335,86 |  | 2448443,21 |  |
| 305 |  | 905998,70 |  | 2448655,90 |  | 355 |  | 907387,54 |  | 2448438,37 |  |
| 306 |  | 906048,46 |  | 2448632,57 |  | 356 |  | 907438,24 |  | 2448434,13 |  |
| 307 |  | 906096,14 |  | 2448609,80 |  | 357 |  | 907491,49 |  | 2448429,61 |  |
| 308 |  | 906144,81 |  | 2448586,57 |  | 358 |  | 907544,62 |  | 2448424,82 |  |
| 309 |  | 906204,07 |  | 2448579,00 |  | 359 |  | 907597,26 |  | 2448420,20 |  |
| 310 |  | 906265,38 |  | 2448570,58 |  | 360 |  | 907649,97 |  | 2448415,47 |  |
| 311 |  | 906324,01 |  | 2448562,46 |  | 361 |  | 907702,82 |  | 2448411,17 |  |
| 312 |  | 906382,76 |  | 2448554,41 |  | 362 |  | 907755,79 |  | 2448406,41 |  |
| 313 |  | 906441,09 |  | 2448545,93 |  | 363 |  | 907806,50 |  | 2448401,96 |  |
| 314 |  | 906500,44 |  | 2448537,99 |  | 364 |  | 907856,98 |  | 2448397,72 |  |
| 315 |  | 906558,48 |  | 2448529,93 |  | 365 |  | 907905,11 |  | 2448393,67 |  |
| 316 |  | 906619,88 |  | 2448521,50 |  | 366 |  | 907939,01 |  | 2448390,75 |  |
| 317 |  | 906679,17 |  | 2448513,32 |  | 367 |  | 907876,41 |  | 2448360,25 |  |
| 318 |  | 906738,90 |  | 2448505,11 |  | 368 |  | 906764,32 |  | 2448449,50 |  |
| 319 |  | 906769,92 |  | 2448500,80 |  | 369 |  | 906754,13 |  | 2448453,33 |  |
| 320 |  | 906715,32 |  | 2448456,44 |  | 370 |  | 906741,30 |  | 2448454,36 |  |
| 321 |  | 906328,73 |  | 2448487,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 |  | 906160,58 |  | 2448515,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 |  | 906143,99 |  | 2448517,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 |  | 905691,40 |  | 2448648,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  | 905684,70 |  | 2448655,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 |  | 905677,05 |  | 2448657,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 |  | 905661,77 |  | 2448661,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 |  | 905631,20 |  | 2448670,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 |  | 905570,06 |  | 2448688,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 |  | 905430,13 |  | 2448724,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 |  | 905435,78 |  | 2448747,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 |  | 905415,14 |  | 2448789,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 |  | 905404,65 |  | 2448791,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 |  | 905383,74 |  | 2448829,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 |  | 905365,24 |  | 2448864,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 |  | 906997,86 |  | 2448662,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 |  | 906976,76 |  | 2448618,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 |  | 906956,29 |  | 2448573,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 |  | 906936,61 |  | 2448531,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 |  | 906916,88 |  | 2448488,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 |  | 906860,34 |  | 2448496,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 |  | 906802,80 |  | 2448504,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 |  | 906794,29 |  | 2448497,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 |  | 906797,95 |  | 2448496,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 |  | 906859,22 |  | 2448488,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 |  | 906918,80 |  | 2448479,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 |  | 906970,32 |  | 2448475,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 |  | 907023,07 |  | 2448470,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 |  | 907075,38 |  | 2448466,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 |  | 907128,02 |  | 2448461,69 |  |  |  |  |  |  |  |

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения объекта капитального строительства в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры МСК-86.

2.6. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения объекта капитального строительства

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемых объектов из зон планируемого размещения объекта капитального строительства.

2.7. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики объекта капитального строительства «Реконструкция ВЛ-6кВ Толумского месторождения» проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель.

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства «Реконструкция ВЛ-6кВ Толумского месторождения» составляет - 59,4637 га.

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением объекта капитального строительства

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не предусмотрено.

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

2.9.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проектируемые объекты не являются взрывоопасными.

2.9.2 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны.

Отнесение объекта к категории по ГО осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2016 года № 804-дсп и приказом МЧС России от 11 сентября 2012 года № 536дсп.

Вблизи объектов проектирования отсутствуют города, отнесенные к группам по гражданской обороне и объекты особой важности по гражданской обороне.

Проектируемые объекты являются не категорированными по гражданской обороне. Согласно СП 165.1325800.2014 для проектируемых объектов должны приводиться границы зон возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.

Проектируемые объекты являются стационарными. Характер производства не предполагает возможности переноса его деятельности в военное время в другое место. Демонтаж сооружений и оборудования в особый период в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Проектируемые объекты функционируют в военное время и не относятся к числу производств и служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые продолжают работу в военное время, следовательно, численность дежурного и линейного персонала для этих целей не определяется.

Проектируемые объекты не являются категорированными по гражданской обороне и находятся за пределами городов, имеющих группу по ГО.

В составе проектируемых объектов не предусматривается размещение зданий и сооружений, к которым предъявляются требования по степени огнестойкости.

Оповещение работников ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», обслуживающих проектируемый объект, по сигналам гражданской обороны осуществляется по средствам массовой информации, телевидению и радиовещанию, а также по объектовым системам оповещения, созданным в обслуживающих организациях согласно СП 165.1325800.2014.

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного управления РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления РСЧС по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций, с учетом положений Федерального закона         от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ (статья 11).

Оповещение по Государственной сети звукового вещания осуществляется подачей сигнала «Внимание всем!» (в мирное время) и «Воздушная тревога!» (в военное время), включением электросирен и последующей передачей речевого сообщения. Речевая информация длительностью не более 5 мин передается по каналам центрального телевидения из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания.

Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации.

Обслуживающий персонал получает сигнал ГО так же по объектовым системам оповещения - телефонной связи, радиосвязи, сотовой связи.

Создание локальной системы оповещения не требуется. В составе проекта не предусматриваются решения по изменению существующей схемы оповещения ГО организаций, обслуживающих проектируемые объекты.

Для передачи предупредительных сигналов и речевой информации для руководства ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» используются следующие виды связи:

- телефонная сеть;

- сеть сотовой связи.

Для оповещения территориальных контролирующих органов, ведомственных правоохранительных, природоохранительных служб, а также администрации близлежащих населенных пунктов используются следующие средства оповещения: телефоны, сотовые телефоны, факсимильные аппараты (факсы), модемы, компьютеры, громкоговорители, радиостанции типа «Моторола».

Обязанность получения сигналов ГО для месторождения возложена на диспетчера.

2.9.3 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Для обеспечения пожарной безопасности на производственных объектах необходимо:

- ознакомить всех работающих с основными требованиями пожарной безопасности и мерами личной предосторожности, которые необходимо соблюдать при возникновении пожара, а также с планом эвакуации людей;

- установить перед въездом на территорию объекта схему организации движения автотранспортной техники с указанием основных сооружений, противопожарных проездов;

- обозначить категории по взрывопожарной и пожарной опасности на всех открытых технологических установках и сооружениях, а также классы взрывоопасных и пожароопасных зон в соответствии с проектной документацией;

- поддерживать на территории установленный противопожарный режим (запрет курения на территории, оборудовать рабочие места инструкциями, плакатами и знаками пожарной безопасности, обеспечивать четкий порядок проведения ремонтных и огневых работ);

- запрещается на территории объекта разведение костров, выжигание травы, нефти;

- устранять неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, следует при отключенной электроэнергии;

- не допускать замазученность производственной территории и оборудования;

- промасленный, либо пропитанный нефтью обтирочный материал должен собираться в специальные металлические контейнеры, исключающие искрообразование, с плотно закрывающимися крышками и удаляться в специально отведенное место, с последующей утилизацией;

- проливы реагентов ЛВЖ засыпать песком, замазученный песок собирать в герметичный контейнер;

- следить за герметичностью оборудования, фланцевых соединений, в случае обнаружения утечек принимать меры по их устранению;

- отогревать замерзшую аппаратуру, арматуру, трубопроводы разрешается только паром или горячей водой. Использование для этих целей паяльных ламп и других способов с применением открытого огня запрещается;

- выполнить молниезащиту и заземление объектов;

- запрещается на взрывоопасных объектах ремонт с применением огня и высоких температур, в том числе для ремонта приборов КИПиА. Запрещается работа оборудования, аппаратуры и трубопроводов при неисправных приборах КИПиА или при их отсутствии;

- в рабочих зонах, где возможно выделение взрывоопасных паров и газов, должен быть организован постоянный автоматический контроль воздушной среды;

- материалы, применяемые для теплоизоляции оборудования, должны быть негорючими;

- ремонтно-восстановительное подразделение должно оснащаться транспортными средствами, оборудованными искрогасителями, инструментом искробезопасного исполнения, необходимыми средствами пожаротушения, аптечкой, запасом чистой (питьевой) воды, герметичными контейнерами из негорючих материалов для транспортировки, промасленной ветоши и замазученного песка к местам утилизации. Если во время ремонта будет обнаружено присутствие горючего продукта, работы, связанные с применением открытого огня, должны быть немедленно прекращены, люди удалены на безопасное расстояние. Ремонт возобновлять только после проверки, если она выявит отсутствие опасной концентрации продукта;

- обслуживающий персонал должен быть обучен правилам работы со специальными устройствами и приспособлениями для пожаротушения и ликвидации возможных аварий и первичными средствами пожаротушения, периодически должны производиться учения по ликвидации возможных аварий и загораний;

- проверка исправности специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликвидации возможных аварий;

- в организации должен быть определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение;

- все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения первичного инструктажа, с дальнейшим прохождением периодических инструктажей, в т.ч. по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по пожарной безопасности, в т.ч., по предупреждению и тушению возможных пожаров. Члены бригады, не прошедшие инструктаж, к работе не допускаются.

Приложение 2

к постановлению администрации района

от 22.11.2018 № 2290

Основная часть проекта межевания.

Проект межевания территории. Графическая часть.

II. Проект межевания территории. Пояснительная записка

2.1. Общие положения

Проект планировки и проект межевания территории объекта капитального строительства «Реконструкция ВЛ-6кВ Толумского месторождения» подготовлен на основании:

- распоряжение ООО Лукойл-Западная Сибирь ТПП Урайнефтегаз от 07 марта 2018 года № 33-13-319у «О подготовке документации по планировке территории»;

- задания на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция ВЛ-6кВ Толумского месторождения», утвержденного генеральным директором ООО «Урайнефтегаз» Зацепиным О.Г. от 2017 года.

Проект межевания территории разрабатывается в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- градостроительный кодекс Российской Федерации;

- земельный кодекс Российской Федерации;

- лесной кодекс Российской Федерации;

- водный кодекс Российской Федерации;

- федеральный закон № 169-Ф3 от 17 ноября 1995 года «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации».

Положение о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июня 2007 года № 153-П.

Проектная документация «Реконструкция ВЛ-6кВ Толумского месторождения» включает:

- высоковольт. линия - 6кв, К.8бис, ф.Лебяжий, З.Толумск, мр L=3.1км;

- высоковольт. линия - 6кв, ф.Ягодный К.16 М.Тетерев;

- высоковольт. линия - 6кв, ф.ЗУ-6скв.1567,1522;

- высоковольт. линия - 6кв, ф.Рыбацкий К.2.3 З.Толу;

- высоковольт. линия - 6кв, К.7,6 скв.12 ф.Рыбац.З.Толу;

- высоковольт. линия - 6кв.

Проект межевания территории выполнен по результатам анализа ранее созданных и ранее сформированных земельных участков в границах межевания согласно разработанному проекту планировки территории.

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установления, изменения, отменения влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта межевания территории.

Задачи проекта:

- реализация проектных решений по проекту: «Реконструкция ВЛ-6кВ Толумского месторождения»;

- выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории в границах Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Проектом межевания территории определены площади и границы земельных участков под строительство объекта «Реконструкция ВЛ-6кВ Толумского месторождения». Строительство осуществляется на отведенной и вновь отводимой территории в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного              округа - Югры - МСК-86.

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель.

В связи с тем, что участки строительства имеют переменную ширину, а также с целью устранения чересполосных участков ширина полосы отвода - переменная и площадь определена графическим способом.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах проекта определены в местной системе координат МСК-86.

Таблица 4.1. Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| Наименование объекта | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га | Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га | Зона застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| «Реконструкция ВЛ-6кВ Толумского месторождения» | 49,6750 | 9,7887 | 59,4637 |
| Итого: | 49,6750 | 9,7887 | 59,4637 |

Площади образуемых и изменяемых земельных участков представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Площади образуемых и изменяемых земельных участков

| Условный номер земельного участка | Площадь земельного участка, га | Разрешенное использование | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| 86:01:1113001:3785:ЗУ1 | 0,0055 | Недропользование | Земли промышленности |
| 86:01:1113001:4304:ЗУ1 | 0,2207 |  |  |
| 86:01:1113001:3453:ЗУ1 | 0,0026 |  |  |
| 86:01:1113001:4049:ЗУ1 | 0,0006 |  |  |
| 86:01:1113001:3048:ЗУ1 | 0,0077 |  |  |
| 86:01:1113001:3312:ЗУ1 | 0,0032 |  |  |
| 86:01:1113001:3601:ЗУ1 | 0,0008 |  |  |
| 86:01:1113001:3785:ЗУ2 | 0,0301 |  |  |
| 86:01:1113001:4304:ЗУ2 | 0,7738 |  |  |
| 86:01:1113001:3453:ЗУ2 | 0,0077 |  |  |
| 86:01:1113001:3601:ЗУ2 | 0,0046 |  |  |
| 86:01:1113001:3590:ЗУ1 | 0,0093 |  |  |
| 86:01:1113001:3312:ЗУ2 | 0,0385 |  |  |
| 86:01:1113001:4049:ЗУ2 | 0,0027 |  |  |
| 86:01:1113001:3048:ЗУ2 | 0,0746 |  |  |
| 86:01:1113001:2756:ЧЗУ1 | 0,0151 | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | Земли лесного фонда |
| 86:01:1113001:3727:ЧЗУ1 | 0,0012 |  |  |
| 86:01:1113001:3819:ЧЗУ1 | 0,0017 |  |  |
| 86:01:1113001:2735:ЧЗУ1 | 0,0051 |  |  |
| 86:01:1113001:3775:ЧЗУ1 | 0,0021 |  |  |
| 86:01:1113001:2862:ЧЗУ1 | 0,0017 |  |  |
| 86:01:1113001:2863:ЧЗУ1 | 0,0012 |  |  |
| 86:01:1113001:3532:ЧЗУ1 | 0,0024 |  |  |
| 86:01:1113001:2703:ЧЗУ1 | 0,0037 |  |  |
| 86:01:1113001:4299:ЧЗУ1 | 0,0013 |  |  |
| 86:01:1113001:3999:ЧЗУ1 | 0,0008 |  |  |
| 86:01:1113001:2734:ЧЗУ1 | 0,0029 |  |  |
| 86:01:1113001:3998:ЧЗУ1 | 0,0025 |  |  |
| 86:01:1113001:3986:ЧЗУ1 | 0,0087 |  |  |
| 86:01:1113001:3902:ЧЗУ1 | 0,0120 |  |  |
| 86:01:1113001:3281:ЧЗУ1 | 0,0014 |  |  |
| 86:01:1113001:3031:ЧЗУ1 | 0,0021 |  |  |
| 86:01:1113001:4084:ЧЗУ1 | 0,0083 |  |  |
| 86:01:1113001:4079:ЧЗУ1 | 0,0013 |  |  |
| 86:01:1113001:2712:ЧЗУ1 | 0,0038 |  |  |
| 86:01:1113001:3688:ЧЗУ1 | 0,0032 |  |  |
| 86:01:1113001:4226:ЧЗУ1 | 0,0052 |  |  |
| 86:01:1113001:3081:ЧЗУ1 | 0,0012 |  |  |
| 86:01:1113001:3528:ЧЗУ1 | 0,0020 |  |  |
| 86:01:1113001:3664:ЧЗУ1 | 0,0025 |  |  |
| 86:01:1113001:3690:ЧЗУ1 | 0,0013 |  |  |
| 86:01:1113001:3691:ЧЗУ1 | 0,0023 |  |  |
| 86:01:1113001:3665:ЧЗУ1 | 0,0027 |  |  |
| 86:01:1113001:3974:ЧЗУ1 | 0,0032 |  |  |
| 86:01:1113001:3675:ЧЗУ1 | 0,0016 |  |  |
| 86:01:1113001:3733:ЧЗУ1 | 0,0020 |  |  |
| 86:01:1113001:4364:ЧЗУ1 | 0,0008 |  |  |
| 86:01:1113001:4227:ЧЗУ1 | 0,0068 |  |  |
| 86:01:1113001:2895:ЧЗУ1 | 0,0013 |  |  |
| 86:01:1113001:2689:ЧЗУ1 | 0,0018 |  |  |
| 86:01:1113001:2720:ЧЗУ1 | 0,0015 |  |  |
| 86:01:1113001:2705:ЧЗУ1 | 0,0027 |  |  |
| 86:01:1113001:2882:ЧЗУ1 | 0,0038 |  |  |
| 86:01:1113001:3732:ЧЗУ1 | 0,0064 |  |  |
| 86:01:1113001:4354:ЧЗУ1 | 0,0015 |  |  |
| 86:01:1113001:4355:ЧЗУ1 | 0,0012 |  |  |
| 86:01:1113001:3425:ЧЗУ1 | 0,0029 |  |  |
| 86:01:1113001:3755:ЧЗУ1 | 0,0019 | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | Земли лесного фонда |
| 86:01:1113001:4214:ЧЗУ1 | 0,0040 |  |  |
| 86:01:1113001:3721:ЧЗУ1 | 0,0020 |  |  |
| 86:01:1113001:4118:ЧЗУ1 | 0,0007 |  |  |
| 86:01:1113001:2699:ЧЗУ1 | 0,0013 |  |  |
| 86:01:1113001:2737:ЧЗУ1 | 0,0024 |  |  |
| 86:01:1113001:2881:ЧЗУ1 | 0,0007 |  |  |
| 86:01:1113001:3874:ЧЗУ1 | 0,0011 |  |  |
| 86:01:1113001:4538:ЧЗУ1 | 0,0086 |  |  |
| 86:01:1113001:4537:ЧЗУ1 | 0,0103 |  |  |
| 86:01:1113001:2928:ЧЗУ1 | 0,0016 |  |  |
| 86:01:1113001:3699:ЧЗУ1 | 0,0070 |  |  |
| 86:01:1113001:2926:ЧЗУ1 | 0,0014 |  |  |
| 86:01:1113001:4193:ЧЗУ1 | 0,0028 |  |  |
| 86:01:1113001:4194:ЧЗУ1 | 0,0032 |  |  |
| 86:01:1113001:3759:ЧЗУ1 | 0,0018 |  |  |
| 86:01:1113001:4183:ЧЗУ1 | 0,0014 |  |  |
| 86:01:1113001:3672:ЧЗУ1 | 0,0048 |  |  |
| 86:01:1113001:3338:ЧЗУ1 | 0,0036 |  |  |
| 86:01:1113001:3743:ЧЗУ1 | 0,0012 |  |  |
| 86:01:1113001:4181:ЧЗУ1 | 0,0010 |  |  |
| 86:01:1113001:4136:ЧЗУ1 | 0,0004 |  |  |
| 86:01:1113001:2653:ЧЗУ1 | 0,0030 |  |  |
| 86:01:1113001:2639:ЧЗУ1 | 0,0020 |  |  |
| 86:01:1113001:2936:ЧЗУ1 | 0,0045 |  |  |
| 86:01:1113001:2669:ЧЗУ1 | 0,0015 |  |  |
| 86:01:1113001:2938:ЧЗУ1 | 0,0009 |  |  |
| 86:01:1113001:3673:ЧЗУ1 | 0,0020 |  |  |
| 86:01:0000000:10686:ЧЗУ1 | 3,7523 |  |  |
| 86:01:1113001:2942:ЧЗУ1 | 0,0009 |  |  |
| 86:01:1113001:2756:ЧЗУ2 | 0,0149 |  |  |
| 86:01:1113001:3727:ЧЗУ2 | 0,0069 |  |  |
| 86:01:1113001:3616:ЧЗУ1 | 0,0034 |  |  |
| 86:01:1113001:3726:ЧЗУ1 | 0,0011 |  |  |
| 86:01:1113001:4011:ЧЗУ1 | 0,0050 |  |  |
| 86:01:1113001:4538:ЧЗУ3 | 0,0235 |  |  |
| 86:01:1113001:4537:ЧЗУ3 | 0,0322 |  |  |
| 86:01:1113001:2889:ЧЗУ2 | 0,0264 |  |  |
| 86:01:1113001:2735:ЧЗУ2 | 0,0628 |  |  |
| 86:01:1113001:4538:ЧЗУ2 | 0,0012 |  |  |
| 86:01:1113001:4537:ЧЗУ2 | 0,0018 | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | Земли лесного фонда |
| 86:01:1113001:3819:ЧЗУ2 | 0,0183 |  |  |
| 86:01:1113001:2889:ЧЗУ1 | 0,0085 |  |  |
| 86:01:1113001:2735:ЧЗУ3 | 0,0245 |  |  |
| 86:01:1113001:2862:ЧЗУ2 | 0,0104 |  |  |
| 86:01:0000000:10686:ЧЗУ2 | 6,8267 |  |  |
| 86:01:1113001:3775:ЧЗУ2 | 0,0100 |  |  |
| 86:01:1113001:2862:ЧЗУ3 | 0,0066 |  |  |
| 86:01:1113001:2863:ЧЗУ2 | 0,0092 |  |  |
| 86:01:1113001:3530:ЧЗУ1 | 0,0106 |  |  |
| 86:01:1113001:3532:ЧЗУ2 | 0,0311 |  |  |
| 86:01:1113001:2703:ЧЗУ2 | 0,0342 |  |  |
| 86:01:1113001:4000:ЧЗУ1 | 0,0106 |  |  |
| 86:01:1113001:4299:ЧЗУ2 | 0,0200 |  |  |
| 86:01:1113001:3999:ЧЗУ2 | 0,0656 |  |  |
| 86:01:1113001:2734:ЧЗУ2 | 0,0361 |  |  |
| 86:01:1113001:3998:ЧЗУ2 | 0,0230 |  |  |
| 86:01:1113001:3034:ЧЗУ1 | 0,0237 |  |  |
| 86:01:1113001:3902:ЧЗУ2 | 0,1545 |  |  |
| 86:01:1113001:3986:ЧЗУ2 | 0,1888 |  |  |
| 86:01:0000000:10686:ЧЗУ3 | 7,0459 |  |  |
| 86:01:1113001:3281:ЧЗУ2 | 0,0151 |  |  |
| 86:01:1113001:3031:ЧЗУ2 | 0,4060 |  |  |
| 86:01:1113001:4084:ЧЗУ2 | 0,0622 |  |  |
| 86:01:1113001:4079:ЧЗУ2 | 0,0088 |  |  |
| 86:01:1113001:3248:ЧЗУ1 | 0,0171 |  |  |
| 86:01:1113001:3688:ЧЗУ2 | 0,0135 |  |  |
| 86:01:1113001:2712:ЧЗУ2 | 0,0536 |  |  |
| 86:01:1113001:4226:ЧЗУ2 | 0,1131 |  |  |
| 86:01:1113001:3081:ЧЗУ2 | 0,0194 |  |  |
| 86:01:1113001:3600:ЧЗУ1 | 0,0034 |  |  |
| 86:01:1113001:3528:ЧЗУ2 | 0,0281 |  |  |
| 86:01:1113001:2723:ЧЗУ1 | 0,0330 |  |  |
| 86:01:0000000:10686:ЧЗУ4 | 3,9528 |  |  |
| 86:01:1113001:3664:ЧЗУ2 | 0,2637 |  |  |
| 86:01:1113001:3690:ЧЗУ2 | 0,3632 |  |  |
| 86:01:1113001:3676:ЧЗУ1 | 0,3091 |  |  |
| 86:01:1113001:3973:ЧЗУ1 | 0,1523 |  |  |
| 86:01:1113001:3971:ЧЗУ1 | 0,0099 |  |  |
| 86:01:1113001:3675:ЧЗУ2 | 0,0279 |  |  |
| 86:01:1113001:3974:ЧЗУ2 | 0,0159 |  |  |
| 86:01:1113001:3665:ЧЗУ2 | 0,0137 |  |  |
| 86:01:1113001:3691:ЧЗУ2 | 0,0100 |  |  |
| 86:01:1113001:3733:ЧЗУ2 | 0,0171 |  |  |
| 86:01:1113001:4366:ЧЗУ2 | 0,0591 |  |  |
| 86:01:1113001:4355:ЧЗУ2 | 0,0855 |  |  |
| 86:01:1113001:4364:ЧЗУ2 | 0,0076 |  |  |
| 86:01:1113001:4227:ЧЗУ2 | 0,0387 |  |  |
| 86:01:1113001:4365:ЧЗУ1 | 0,3519 |  |  |
| 86:01:1113001:2895:ЧЗУ2 | 0,0066 |  |  |
| 86:01:1113001:4367:ЧЗУ1 | 0,0090 | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | Земли лесного фонда |
| 86:01:1113001:2689:ЧЗУ2 | 0,0071 |  |  |
| 86:01:1113001:2720:ЧЗУ2 | 0,1538 |  |  |
| 86:01:1113001:4368:ЧЗУ1 | 0,0029 |  |  |
| 86:01:1113001:4368:ЧЗУ2 | 0,0383 |  |  |
| 86:01:1113001:4229:ЧЗУ1 | 0,3221 |  |  |
| 86:01:1113001:4228:ЧЗУ1 | 0,0113 |  |  |
| 86:01:1113001:3244:ЧЗУ1 | 0,0077 |  |  |
| 86:01:1113001:2705:ЧЗУ2 | 0,0138 |  |  |
| 86:01:1113001:4354:ЧЗУ2 | 0,0701 |  |  |
| 86:01:1113001:3732:ЧЗУ2 | 0,0429 |  |  |
| 86:01:1113001:2882:ЧЗУ2 | 0,0125 |  |  |
| 86:01:1113001:3599:ЧЗУ1 | 0,0047 |  |  |
| 86:01:1113001:4356:ЧЗУ1 | 0,0121 |  |  |
| 86:01:1113001:2685:ЧЗУ1 | 0,0067 |  |  |
| 86:01:1113001:3425:ЧЗУ2 | 0,0358 |  |  |
| 86:01:0000000:10686:ЧЗУ5 | 8,3314 |  |  |
| 86:01:1113001:3755:ЧЗУ2 | 0,2861 |  |  |
| 86:01:1113001:4213:ЧЗУ1 | 0,0319 |  |  |
| 86:01:1113001:4214:ЧЗУ2 | 0,0525 |  |  |
| 86:01:1113001:2699:ЧЗУ2 | 0,0128 |  |  |
| 86:01:1113001:4118:ЧЗУ2 | 0,0934 |  |  |
| 86:01:1113001:3721:ЧЗУ2 | 0,0160 |  |  |
| 86:01:1113001:2737:ЧЗУ2 | 0,0243 |  |  |
| 86:01:1113001:2881:ЧЗУ2 | 0,0070 |  |  |
| 86:01:1113001:3874:ЧЗУ2 | 0,0274 |  |  |
| 86:01:0000000:10686:ЧЗУ6 | 1,8151 |  |  |
| 86:01:1113001:4538:ЧЗУ4 | 0,0178 |  |  |
| 86:01:1113001:4537:ЧЗУ4 | 0,0262 |  |  |
| 86:01:1113001:2928:ЧЗУ2 | 0,0211 |  |  |
| 86:01:1113001:3699:ЧЗУ2 | 0,0614 |  |  |
| 86:01:1113001:2926:ЧЗУ2 | 0,0138 |  |  |
| 86:01:1113001:3759:ЧЗУ2 | 0,0269 |  |  |
| 86:01:1113001:3305:ЧЗУ1 | 0,0057 |  |  |
| 86:01:1113001:4193:ЧЗУ2 | 0,0166 |  |  |
| 86:01:1113001:4194:ЧЗУ2 | 0,7481 |  |  |
| 86:01:0000000:10686:ЧЗУ7 | 3,4505 |  |  |
| 86:01:1113001:4183:ЧЗУ2 | 0,0133 |  |  |
| 86:01:1113001:3672:ЧЗУ2 | 0,0627 |  |  |
| 86:01:1113001:3338:ЧЗУ2 | 0,0659 |  |  |
| 86:01:1113001:4181:ЧЗУ2 | 0,0163 |  |  |
| 86:01:0000000:10686:ЧЗУ8 | 1,9748 |  |  |
| 86:01:1113001:3743:ЧЗУ2 | 0,0099 |  |  |
| 86:01:1113001:3983:ЧЗУ1 | 0,0290 |  |  |
| 86:01:1113001:3866:ЧЗУ1 | 0,0585 |  |  |
| 86:01:1113001:3697:ЧЗУ1 | 0,0063 |  |  |
| 86:01:1113001:3867:ЧЗУ1 | 0,1198 |  |  |
| 86:01:1113001:2653:ЧЗУ2 | 0,0518 |  |  |
| 86:01:1113001:2934:ЧЗУ1 | 0,0223 |  |  |
| 86:01:1113001:4538:ЧЗУ5 | 0,0763 |  |  |
| 86:01:1113001:4537:ЧЗУ5 | 0,1192 |  |  |
| 86:01:1113001:4136:ЧЗУ2 | 0,0289 |  |  |
| 86:01:1113001:2932:ЧЗУ1 | 0,0211 |  |  |
| 86:01:1113001:4331:ЧЗУ1 | 0,0806 |  |  |
| 86:01:1113001:2639:ЧЗУ2 | 0,0122 |  |  |
| 86:01:1113001:2936:ЧЗУ2 | 0,0112 | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | Земли лесного фонда |
| 86:01:1113001:2669:ЧЗУ2 | 0,0248 |  |  |
| 86:01:1113001:2938:ЧЗУ2 | 0,0149 |  |  |
| 86:01:1113001:3673:ЧЗУ2 | 0,0321 |  |  |
| 86:01:0000000:10686:ЧЗУ9 | 4,6167 |  |  |
| 86:01:1113001:2942:ЧЗУ2 | 0,0094 |  |  |
| 86:01:1113001:4366:ЧЗУ1 | 0,0032 |  |  |
| 86:01:1113001:2746:ЧЗУ1 | 0,0113 |  |  |
| Итого: | 49,6750 |  |  |

Общая площадь образуемых земельных участков, необходимых для строительства и размещения проектируемого объекта, составляет 49,6750 га.

4.3. Установление видов разрешенного использования

Виды разрешенного использования для земельных участков устанавливаются в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 01 сентября            2014 года № 540 и в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации. Вид разрешенного использования земельных участков, подлежащих межеванию представлен в таблице 4.2.

Чертежи межевания выполнены на топографической основе с указанием границ существующих земельных участков, образуемых земельных участков, условных номеров образуемых земельных участков, поворотных точек границ образуемых земельных участков и их координат.