Приложение 4 к концессионному соглашению от ___________ № _____________

|  | Задание и основные мероприятия по строительству, реконструкции объектов концессионного соглашения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Мощность объекта | Срок подготовки ПСД | Сроки строительства | Стоимость подготовки ПСД (руб). | Стоимость строительства (руб). |
|  | Водоочистные сооружения в п.Мулымья, в том числе: 1. Подготовка проектно-сметной документации строительства. 2. Строительство ВОС. | 200 м3/сут. | 2017 | 2018-2019 | 5 000 000 | 60 000 000 |
|  | Водозаборные сооружения в п.Назарово, в том числе: 1. Подготовка проектно-сметной строительства. 2. Строительство ВОС. |  | 2018 | 2019 | 5 000 000 | 5 000 000 |
|  | Здание обезжелезивающей установки в д.Ушья, в том числе: 1. Подготовка проектно-сметной документации реконструкции. 2. Реконструкция здания. | 200 м3/сут. | 2018 | 2019-2020 | 5 000 000 | 60 000 000 |
|  | Наружные сети водоснабжения в д.Ушья, в том числе: 1. Подготовка проектно-сметной документации реконструкции. 2. Реконструкция сетей. | 5 698 м. | 2017 | 2018-2023 | 5 000 000 | 34 188 000 |
|  | Сети канализации в д.Ушья, в том числе: 1. Подготовка проектно-сметной документации реконструкции. 2. Реконструкция сетей. | 2 953 м. | 2017 | 2018-2023 | 5 000 000 | 17 718 000 |
|  | Здания канализационной насосной станции №2 в д.Ушья, в том числе: 1. Подготовка проектно-сметной документации реконструкции. 2. Реконструкция здания. | 5,9 кв.м. | 2017 | 2018 | 5 000 000 | 7 000 000 |
|  | Разработка проектов санитарно-защитной зоны на водозаборные сооружения в с.Чантырья, д.Ушья, п.Назарово, п.Мулымья |  | 2017 |  | 2 400 000 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 216 306 000 |  |