Приложение 4 к концессионному соглашению от ___________ № _____________

|  | Задание и основные мероприятия по строительству, реконструкции объектов концессионного соглашения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Мощность объекта | Срок подготовки ПСД | Сроки строительства | Стоимость подготовки ПСД (руб). | Стоимость строительства (руб). |
|  | Котельные на твердом топливе (дрова), в том числе: 1. Подготовка проектно-сметной документации строительства. 2. Строительство котельных (2 ед.). | 2,5 мВт | 2017 | 2018 | 5 000 000 | 70 000 000 (35 000 000 - 1 ед.) |
|  | Сети водоснабжения (под железной дорогой), в том числе: 1. Подготовка проектно-сметной строительства. 2. Строительство сетей. | 300 м. | 2017 | 2018 | 4 000 000 | 6 000 000 |
|  | Канализационно-очистные сооружения, в том числе: 1. Подготовка проектно-сметной документации реконструкции. 2. Строительство КОС. | 200 м3/сут. | 2018 | 2019 | 5 000 000 | 70 000 000 |
|  | Канализационная насосная станция, в том числе: 1. Подготовка проектно-сметной документации реконструкции. 2. Строительство КНС. |  | 2019 | 2020 | 5 000 000 | 15 000 000 |
|  | Сети теплоснабжения, в том числе: 1. Подготовка проектно-сметной документации реконструкции. 2. Реконструкция сетей. | 6 416 м (в двухтрубном исполнении). | 2017 | 2018-2022 | 300 000 | 44 912 000 |
|  | Сети водоснабжения, в том числе: 1. Подготовка проектно-сметной документации реконструкции. 2. Реконструкция сетей. | 11 650 м. | 2017 | 2018-2022 | 300 000 | 58 250 000 |
|  | Сети канализации, в том числе: 1. Подготовка проектно-сметной документации реконструкции. 2. Реконструкция сетей. | 5 528 м. | 2017 | 2018-2022 | 300 000 | 27 640 000 |
|  | Водозаборные сооружения (демонтаж), в том числе: 1. разработка проекта и томпанаж скважин - 2 ед. 2. Демонтаж водоочистных сооружений - 1 ед. 3. Демонтаж водонапорной башни - 2 ед |  | 2017 | 2018-2019 |  | 6 000 000 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 317 702 000 |  |