Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 23 декабря 2013 года |  |  | № | 2772 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |  |

О внесении изменений в постановление

администрации Кондинского района

от 01 августа 2013 года № 1642 «О создании

резерва материально-технических

ресурсов (запасов) муниципального

образования Кондинский район»

В целях приведения объёмов резерва материально-технических ресурсов в соответствие с долгосрочной комплексной целевой программой «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Кондинского района на 2011-2015 годы», администрация Кондинского района постановляет:

Внести в постановление администрации Кондинского района от 01 августа 2013 года № 1642 «О создании резерва материально-технических ресурсов (запасов) муниципального образования Кондинский район» следующие изменения:

1.Подпункт 5.3.2. пункта 5 раздела V изложить в новой редакции:

«5.3.2.При выделении материально-технических ресурсов (запасов) из резерва, обозначенных пунктом 53 приложения 2 к постановлению Организации (учреждения) представляют:».

2.Подпункт 5.3.2.3. подпункта 5.3.2. пункта 5.3. раздела V после слов «эксплуатируемых организацией (учреждением)» дополнить словами «или отсутствием заключённых договоров на поставку нефти на отопительный сезон».

3.В подпункте 5.3.3. пункта 5.3. раздела V цифру «65» заменить цифрой «53».

4.Подпункт 5.3.3.2. подпункта 5.3.3. пункта 5.3.  раздела V признать утратившим силу.

5.Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

6.Постановление опубликовать в газете «Кондинский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

| Глава администрации |  | М.В. Шишкин |
| --- | --- | --- |

лг/Банк документов/Постановления 2013

Приложение

к постановлению администрации района

от 23.12.2013 № 2772

Номенклатура и объем резерва материально-технических ресурсов

(запасов) муниципального образования Кондинский район для ликвидации

аварий, чрезвычайных ситуаций на объектах

жилищно-коммунального хозяйства

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая пушка прямого нагрева (мощностью 43 кВт на дизельном топливе) | шт. | 2 |
| 2 | Муфта электросварная Ø20 мм ПЭ 100 SDR 11 | шт. | 4 |
| 3 | Муфта электросварная Ø25 мм ПЭ 100 SDR 12 | шт. | 4 |
| 4 | Муфта электросварная Ø32 мм ПЭ 100 SDR 13 | шт. | 4 |
| 5 | Муфта электросварная Ø40 мм ПЭ 100 SDR 14 | шт. | 4 |
| 6 | Муфта электросварная Ø50 мм ПЭ 100 SDR 15 | шт. | 4 |
| 7 | Муфта электросварная Ø63 мм ПЭ 100 SDR 16 | шт. | 4 |
| 8 | Муфта электросварная Ø75 мм ПЭ 100 SDR 17 | шт. | 4 |
| 9 | Муфта электросварная Ø90 мм ПЭ 100 SDR 18 | шт. | 4 |
| 10 | Муфта электросварная Ø110 мм ПЭ 100 SDR 19 | шт. | 4 |
| 11 | Муфта электросварная Ø125 мм ПЭ 100 SDR 20 | шт. | 4 |
| 12 | Муфта электросварная Ø140 мм ПЭ 100 SDR 21 | шт. | 4 |
| 13 | Муфта электросварная Ø160 мм ПЭ 100 SDR 22 | шт. | 4 |
| 14 | Муфта электросварная Ø180 мм ПЭ 100 SDR 23 | шт. | 4 |
| 15 | Муфта электросварная Ø200 мм ПЭ 100 SDR 24 | шт. | 4 |
| 16 | Муфта электросварная Ø225 мм ПЭ 100 SDR 25 | шт. | 4 |
| 17 | Муфта электросварная Ø250 мм ПЭ 100 SDR 26 | шт. | 4 |
| 18 | Труба ПЭ 100 SDR 13,6 P=12,5 АТМ Ø50 мм | м | 24 |
| 19 | Труба ПЭ 100 SDR 13,6 P=12,5 АТМ Ø63 мм | м | 24 |
| 20 | Труба ПЭ 100 SDR 13,6 P=12,5 АТМ Ø90 мм | м | 24 |
| 21 | Труба ПЭ 100 SDR 13,6 P=12,5 АТМ Ø110 мм | м | 24 |
| 22 | Труба ПЭ 100 SDR 13,6 P=12,5 АТМ Ø160 мм | м | 24 |
| 23 | Труба ПЭ 100 SDR 13,6 P=12,5 АТМ Ø225 мм | м | 24 |
| 24 | Труба ПЭ 100 SDR 13,6 P=12,5 АТМ Ø250 мм | м | 24 |
| 25 | Отвод в ППУ изоляции ПЭ диаметром 32 мм | шт. | 6 |
| 26 | Отвод в ППУ изоляции ПЭ диаметром 57 мм | шт. | 6 |
| 27 | Отвод в ППУ изоляции ПЭ диаметром 76 мм | шт. | 6 |
| 28 | Отвод в ППУ изоляции ПЭ диаметром 108 мм | шт. | 6 |
| 29 | Отвод в ППУ изоляции ПЭ диаметром 159 мм | шт. | 6 |
| 30 | Отвод в ППУ изоляции ПЭ диаметром 219 мм | шт. | 6 |
| 31 | Мотопомпа HONDA WT40XK2 DE | шт. | 2 |
| 32 | Прожектор светодиодный | шт. | 6 |
| 33 | Электроды ОК-46 ф3 /5,3 кг | упаковок | 200 |
| 34 | Электроды ОК-46 ф4 /6,6 кг | упаковок | 200 |
| 35 | Труба в ППУ изоляции Ø159 мм | м | 100 |
| 36 | Труба в ППУ изоляции Ø108 мм | м | 100 |
| 37 | Труба в ППУ изоляции Ø89 мм | м | 100 |
| 38 | Труба в ППУ изоляции Ø76 мм | м | 100 |
| 39 | Труба в ППУ изоляции Ø57 мм | м | 100 |
| 40 | Труба в ППУ изоляции Ø32 мм | м | 100 |
| 41 | Кран стальной шаровый присоединения фланец/фланец Ø32 мм | шт. | 5 |
| 42 | Кран стальной шаровый присоединения фланец/фланец Ø40 мм | шт. | 5 |
| 43 | Кран стальной шаровый присоединения фланец/фланец Ø50 мм | шт. | 5 |
| 44 | Кран стальной шаровый присоединения фланец/фланец Ø65 мм | шт. | 5 |
| 45 | Кран стальной шаровый присоединения фланец/фланец Ø80 мм | шт. | 5 |
| 46 | Кран стальной шаровый присоединения фланец/фланец Ø100 мм | шт. | 5 |
| 47 | Кран стальной шаровый присоединения фланец/фланец Ø125 мм | шт. | 5 |
| 48 | Кран стальной шаровый присоединения фланец/фланец Ø150 мм | шт. | 5 |
| 49 | Кран стальной шаровый присоединения фланец/фланец Ø200 мм | шт. | 5 |
| 50 | Насос скважинный Grundfos со шкафом управления | шт. | 3 |
| 51 | Насос сетевой Grundfos производительностью 170 м*3/час, двигатель 37 кВт | шт. | 2 |
| 52 | Насос сетевой Grundfos производительностью 300 м*3/час, двигатель 55 кВт | шт. | 1 |
| 53 | Нефть сырая | тн. | 3800 |