Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 28 ноября 2016 года |  |  | № 1809 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 01 августа 2013 года № 1642 «О создании резерва материальных ресурсов (запасов) муниципального образования Кондинский район»

В целях приведения объемов резерва материально-технических ресурсов в соответствие с долгосрочной комплексной целевой программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года», администрация Кондинского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Кондинского района
от 01 августа 2013 года № 1642 «О создании резерва материальных ресурсов (запасов) муниципального образования Кондинский район» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3.2 статьи 5 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«1.3.2. При выделении материальных ресурсов (запасов) из Резерва, обозначенных пунктами 53, 54, 55 приложения 2 к постановлению Организации (учреждения) представляют:

акт наличия жидкого (твердого) топлива (сырая нефть, уголь, дрова) на котельных, подтверждающий десятидневный остаток жидкого (твердого) топлива (сырая нефть, уголь, дрова) на одной из котельных, эксплуатируемых организацией (учреждением);

расчет потребности жидкого (твердого) топлива (сырая нефть, уголь, дрова), подтверждающий десятидневный остаток топлива на котельной;

информацию о принятых организацией (учреждением) мерах для бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также об исключении срыва отопительного сезона, связанного с отсутствием жидкого (твердого) топлива (сырая нефть, уголь, дрова) для котельных, эксплуатируемых организацией (учреждением) или отсутствием заключенных договоров на поставку жидкого (твердого) топлива (сырая нефть, уголь, дрова) на отопительный сезон.

Отпуск жидкого (твердого) топлива (сырая нефть, уголь, дрова) (пункт 53, 54, 55 приложения 2 к постановлению) из Резерва организациям (учреждениям) Кондинского района осуществляется в случае:

десятидневного остатка жидкого (твердого) топлива (сырая нефть, уголь, дрова) на одной из котельных, эксплуатируемых организацией (учреждением).».

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Кондинский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

вг/Банк документов/Постановления 2016

Приложение

к постановлению администрации района

от 28.11.2016 № 1809

Номенклатура и объем резерва материально-технических ресурсов

(запасов) муниципального образования Кондинский район для ликвидации

аварий, чрезвычайных ситуаций на объектах

жилищно-коммунального хозяйства

| № пп | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая пушка прямого нагрева (мощностью 43 кВт на дизельном топливе) | шт. | 2 |
| 2 | Муфта электросварная Ø20 мм ПЭ 100 SDR 11 | шт. | 4 |
| 3 | Муфта электросварная Ø25 мм ПЭ 100 SDR 12 | шт. | 4 |
| 4 | Муфта электросварная Ø32 мм ПЭ 100 SDR 13 | шт. | 4 |
| 5 | Муфта электросварная Ø40 мм ПЭ 100 SDR 14 | шт. | 4 |
| 6 | Муфта электросварная Ø50 мм ПЭ 100 SDR 15 | шт. | 4 |
| 7 | Муфта электросварная Ø63 мм ПЭ 100 SDR 16 | шт. | 4 |
| 8 | Муфта электросварная Ø75 мм ПЭ 100 SDR 17 | шт. | 4 |
| 9 | Муфта электросварная Ø90 мм ПЭ 100 SDR 18 | шт. | 4 |
| 10 | Муфта электросварная Ø110 мм ПЭ 100 SDR 19 | шт. | 4 |
| 11 | Муфта электросварная Ø125 мм ПЭ 100 SDR 20 | шт. | 4 |
| 12 | Муфта электросварная Ø140 мм ПЭ 100 SDR 21 | шт. | 4 |
| 13 | Муфта электросварная Ø160 мм ПЭ 100 SDR 22 | шт. | 4 |
| 14 | Муфта электросварная Ø180 мм ПЭ 100 SDR 23 | шт. | 4 |
| 15 | Муфта электросварная Ø200 мм ПЭ 100 SDR 24 | шт. | 4 |
| 16 | Муфта электросварная Ø225 мм ПЭ 100 SDR 25 | шт. | 4 |
| 17 | Муфта электросварная Ø250 мм ПЭ 100 SDR 26 | шт. | 4 |
| 18 | Труба ПЭ 100 SDR 13,6 P=12,5 АТМ Ø50 мм | м | 24 |
| 19 | Труба ПЭ 100 SDR 13,6 P=12,5 АТМ Ø63 мм | м | 24 |
| 20 | Труба ПЭ 100 SDR 13,6 P=12,5 АТМ Ø90 мм | м | 24 |
| 21 | Труба ПЭ 100 SDR 13,6 P=12,5 АТМ Ø110 мм | м | 24 |
| 22 | Труба ПЭ 100 SDR 13,6 P=12,5 АТМ Ø160 мм | м | 24 |
| 23 | Труба ПЭ 100 SDR 13,6 P=12,5 АТМ Ø225 мм | м | 24 |
| 24 | Труба ПЭ 100 SDR 13,6 P=12,5 АТМ Ø250 мм | м | 24 |
| 25 | Отвод в ППУ изоляции ПЭ диаметром 32 мм | шт. | 6 |
| 26 | Отвод в ППУ изоляции ПЭ диаметром 57 мм | шт. | 6 |
| 27 | Отвод в ППУ изоляции ПЭ диаметром 76 мм | шт. | 6 |
| 28 | Отвод в ППУ изоляции ПЭ диаметром 108 мм | шт. | 6 |
| 29 | Отвод в ППУ изоляции ПЭ диаметром 159 мм | шт. | 6 |
| 30 | Отвод в ППУ изоляции ПЭ диаметром 219 мм | шт. | 6 |
| 31 | Мотопомпа HONDA WT40XK2 DE | шт. | 2 |
| 32 | Прожектор светодиодный | шт. | 6 |
| 33 | Электроды ОК-46 ф3 /5,3 кг | упаковок | 200 |
| 34 | Электроды ОК-46 ф4 /6,6 кг | упаковок | 200 |
| 35 | Труба в ППУ изоляции Ø159 мм | м | 100 |
| 36 | Труба в ППУ изоляции Ø108 мм | м | 100 |
| 37 | Труба в ППУ изоляции Ø89 мм | м | 100 |
| 38 | Труба в ППУ изоляции Ø76 мм | м | 100 |
| 39 | Труба в ППУ изоляции Ø57 мм | м | 100 |
| 40 | Труба в ППУ изоляции Ø32 мм | м | 100 |
| 41 | Кран стальной шаровый присоединения фланец/фланец Ø32 мм | шт. | 5 |
| 42 | Кран стальной шаровый присоединения фланец/фланец Ø40 мм | шт. | 5 |
| 43 | Кран стальной шаровый присоединения фланец/фланец Ø50 мм | шт. | 5 |
| 44 | Кран стальной шаровый присоединения фланец/фланец Ø65 мм | шт. | 5 |
| 45 | Кран стальной шаровый присоединения фланец/фланец Ø80 мм | шт. | 5 |
| 46 | Кран стальной шаровый присоединения фланец/фланец Ø100 мм | шт. | 5 |
| 47 | Кран стальной шаровый присоединения фланец/фланец Ø125 мм | шт. | 5 |
| 48 | Кран стальной шаровый присоединения фланец/фланец Ø150 мм | шт. | 5 |
| 49 | Кран стальной шаровый присоединения фланец/фланец Ø200 мм | шт. | 5 |
| 50 | Насос скважинный Grundfos со шкафом управления | шт. | 3 |
| 51 | Насос сетевой Grundfos производительностью 170 м*3/час, двигатель 37 кВт | шт. | 2 |
| 52 | Насос сетевой Grundfos производительностью 300 м*3/час, двигатель 55 кВт | шт. | 1 |
| 53 | Нефть сырая | тн | 3800 |
| 54 | Уголь | тн | 2000 |
| 55 | Дрова | куб. м | 1000 |