Муниципальное образование сельское поселение Болчары

(Кондинский район Ханты – Мансийский автономный округ – Югра)

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельскоГО поселениЯ Болчары

постановление

от 06 июля 2020 года   	            		                               	                № 88

с. Болчары

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для оснащения гражданами помещений и строений, находящихся в их собственности (пользовании)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года                  № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь Уставом сельского поселения Болчары:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения гражданами помещений и строений, находящихся в их собственности (пользовании) согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Болчары от 16 сентября 2013 года № 75 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения гражданами помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании)».

- Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Положением о порядке опубликования, обнародования нормативно правовых актов органов местного самоуправления, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Болчары от 26 сентября 2014 года № 84 «Об утверждении Положения о порядке опубликования (обнародования) нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления».

4. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Болчары.

Глава сельского поселения Болчары                                      С. Ю. Мокроусов

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Болчары

от  06.07.2020  № 88

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения гражданами помещений и строений, находящихся в их собственности (пользовании)

| Наименование помещений, строений | Наименование и количество первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения помещений, строений |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Отдельное жилое помещение в коммунальной квартире, общежитии | Огнетушитель порошковый или углекислотный – один |
| Квартира многоквартирного жилого дома | Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее двух килограммов – один, при общей площади квартиры свыше 100 квадратных метров – два |
| Индивидуальный жилой дом | Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее двух килограммов – один на 100 квадратных метров общей площади. Ёмкость с водой объёмом 0,2 кубических метров – одна. Ведро – два |
| Строение на земельном участке, оборудованное отопительным, нагревательным прибором или системой | Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее двух килограммов – один на 50 квадратных метров защищаемой площади, но не менее одного на каждое строение |
| Гараж | Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее трех килограммов – один. Асбестовое полотно или полотно из грубошерстяной ткани размером не менее 2х1,5 метра – одно |
| Помещение, строение общественного или иного назначения, в котором осуществляется трудовая деятельность | По нормам Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» |

Огнетушители следует располагать на видных местах от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра или устанавливать на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. Огнетушители не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.