ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

КОНДИНСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  КОНДИНСКОЕ

# РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения об организации уличного освещения

на территории муниципального образования городское поселение Кондинское

В соответствии с  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,  Уставом городского поселения Кондинское, Совет депутатов муниципального образования городское поселение Кондинское  решил:

1. Утвердить Положение об организации уличного освещения на территории муниципального образования городское поселение Кондинское (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава городского поселения Кондинское 		                              Г.С.Першин

пгт.Кондинское

27  декабря 2007 года

№ 33

Приложение  к решению

Совета депутатов

муниципального образования

городское поселение Кондинское

от 27 декабря 2007 № 33

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации уличного освещения

на территории муниципального образования городского поселения Кондинское

1.Общие положения.

Настоящее положение определяет правила организации уличного освещения  на территории поселения Кондинское.

2.Участники отношений, регулируемых настоящим Положением

Участниками являются:

2.1.Совет депутатов городского поселения Кондинское.

2.2.Администрация городского поселения Кондинское.

2.3.Исполнители (специализированные предприятия) услуг по организации освещения городского поселения.

3.Полномочия органов местного самоуправления.

3.1.К полномочиям Совета депутатов городского поселения Кондинское относится:

3.1.1.Принятие положения об организации уличного освещения на территории городского поселения Кондинское.

3.1.2.Установление объема финансирования, необходимого для организации уличного освещения на территории городского поселения Кондинское.

3.1.3.Принятие иных нормативных правовых актов об организации уличного освещения на территории городского поселения Кондинское.

3.2.К полномочиям Главы городского поселения относится:

3.2.1.Координация деятельности органов местного

3.2.2.Осуществление иных полномочий в сфере организации самоуправления городского поселения  в области организации уличного освещения на территории городского поселения Кондинское.уличного освещения на территории городского поселения Кондинское.

3.3.К полномочиям Администрации городского поселения относятся:

3.3.1.Определение приоритетных направлений развития, разработки и обеспечения реализации программ перспективного развития предприятий, обеспечивающих в границах городского поселения освещения улиц.

3.3.2.Осуществление контроля за деятельностью специализированных предприятий, обеспечивающих в границах городского поселения уличное освещение.

3.3.3.Контроль за техническим обслуживанием, ремонтом и строительством сетей уличного освещения.

3.3.4.Разработка и утверждение графика включения и отключения уличного освещения в городском поселении, а также лимит  потребления  электроэнергии по уличному освещению на территории поселения.

3.3.5.Контроль за отключением и включением светильников уличного освещения.

3.3.6.Определение количества точек уличного освещения на основании перечня  сетей уличного освещения городского поселения, в котором указано  количество светильников, расположенных на улицах и установленная мощность.

3.3.7.Инвентаризация существующих сетей уличного освещения на территории городского поселения.

3.3.8.Осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

4.Организация уличного освещения.

4.1.В зависимости от интенсивности  движения по улицам городского поселения и типов  дорожных покрытий принимаются соответствующие уровни освещения проезжей части улиц. На пешеходных переходах в одном с проезжей частью улиц и дорог с интенсивностью движения более 500 транспортных средств в час следует предусматривать повышение нормы освещения не менее чем в 1,3 раза по сравнению с нормой освещения пересекаемой проезжей части. Увеличение уровня освещения достигается за счет изменения шага опор, установки  дополнительных или более мощных световых приборов, и т.п.

4.2.Схемой развития и реконструкции городских сетей с учетом типовых решений устанавливается расчет освещенности, выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения.

4.3.Включение наружного освещения улиц и дорог согласно Инструкции по проектированию наружного освещения городов, поселков и населенных пунктов (СН 541-82 Госгражданстроя).

4.4.Включение наружных осветительных установок следует проводить в вечерние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, а отключение – в утренние сумерки при  естественной  освещенности до 10 лк.

На летний период ввиду достаточной освещенности производится отключение наружного уличного освещения по согласованию Администрацией городского поселения Кондинское.

4.5.Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95%. При этом не допускается  расположение не работающих светильников  подряд, один за другим.

4.6.Управление сетью наружного освещения выполняется по каскадной схеме, которое предусматривает  фотовыключатели и реле времени.

4.7.Включение и отключение уличного освещения в городском поселении производится автоматически от трансформаторных подстанций, в зависимости от уровня естественной освещенности, по графику, согласованному с организацией, осуществляющей обслуживание сетей уличного освещения.

4.8.Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, должны устраняться немедленно после обнаружения.

4.9.Учет потребляемой электроэнергии для уличного освещения производится по показаниям электросчетчиков, установленных на трансформаторных подстанциях.

4.10.Техническое обслуживание, капитальный ремонт, реконструкция и строительство сетей уличного освещения городского поселения  производится предприятием (организацией), осуществляющим обслуживание сетей уличного освещения на основании муниципального контракта, утвержденного постановлением Администрации городского поселения в пределах финансовых средств, предусмотренных в бюджете поселения  на данные цели.

4.11.Контроль за строительством, реконструкцией, ремонтом  и содержанием уличного освещения осуществляется предприятиями, осуществляющими обслуживание  сетей уличного освещения, и отделом жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации городского поселения Кондинское в пределах своей компетенции.

4.12.Админситрация городского поселения, либо уполномоченный орган  ежегодно формирует муниципальный заказ на содержание уличного освещения.

4.13.Финансовое обеспечение организации уличного освещения осуществляется за счет средств  бюджета городского поселения, допускается  привлечение  инвестиций  и других  источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством.