###### Ханты – Мансийский автономный округ – Югра

Кондинский район

###### СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНДИНСКОЕ

##### РЕШЕНИЕ

Об утверждении норм и правил   по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров –  первичные меры пожарной безопасности в границах населённого  пункта Никулкино муниципального образования  городского поселения  Кондинское

#### В соответствии с уставом городского поселения Кондинское и в целях реализации Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования городское поселение Кондинское решил:

1. Утвердить нормы и правила  по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров –  первичные меры пожарной безопасности в границах населённого  пункта Никулкино  муниципального образования городского поселения  Кондинское (приложение).

- 2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в сборнике «Вестник городского поселения Кондинское».

- 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя  администрации городского поселения Кондинское С.Ю.Копыльцова.

#### Глава городского

#### поселения  Кондинское							И.А.Кутмарова

пгт. Кондинское

03 марта 2011 года

№ 180

Приложение

к решению Совета  депутатов муниципального образования

городское поселение Кондинское

от 03 марта 2011 года № 180

НОРМЫ И ПРАВИЛА

По предотвращению пожаров, спасению людей и имущества

от пожаров -

Первичные меры пожарной безопасности в границах населенного пункта Никулкино

муниципального образования городского поселения Кондинское

1. Общие положения

1.1.  Настоящие Нормы по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров – первичные меры пожарной безопасности в границах населенного пункта Никулкино муниципального образования городское поселение Кондинское, (далее – Первичные меры пожарной безопасности) устанавливаю требования пожарной  безопасности дополнительно к Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации, обязательные для применения и использования органами местного  самоуправления, организациями независимо от их организационно – правовых форм и форм собственности (далее – организации), их должностными лицами, предпринимателями без образования юридического лица, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами без гражданства (далее- граждане) в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или  юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны  окружающей среды в муниципальном образовании городское поселения Кондинское Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

1.2.  Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования  настоящих Первичных мер пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Контроль, за выполнением Первичных мер пожарной безопасности, осуществляется муниципальным образованием городское поселения Кондинское и  органами Государственного пожарного надзора.

1.4.    Финансовое и материально – техническое обеспечение Первичных мер пожарной безопасности осуществляется за счет средств местных бюджетов (средств организаций), пожертвований граждан и юридических лиц, а также других  источников финансирования.

2.  Проведение противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности

2.1.  В администрации городского поселения Кондинское из числа штатных работников определяется специалисты по проведению пожарной профилактики в населенном пункте Никулкино, на которого возлагаются обязанности по:

- осуществлению контроля за соблюдением требований пожарной безопасности организациями и гражданами;

-   обучению населения мерам пожарной безопасности;

-  участию в деятельности администрации поселения по предупреждению пожаров и создания условий для обеспечения безопасности населения поселений муниципального  образования;

- обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

2.1.1.  Количество специалистов по ведению пожарной профилактики в населенном пункте Кондинское определяется главой  городского поселения Кондинское исходя из количества населения   д. Никулкино;

2.1.2.  Лица ответственные за обучение населения мерам пожарной безопасности, проходят предварительную подготовку в филиале государственного учреждения Ханты – мансийского автономного округа – Югры «Центроспас - Югория» и несут персональную ответственность за полноту и качество проводимой им работы  на  закрепленной территории.

2.1.3.  В местах массового пребывания людей, в целях подготовки населения в области  обеспечения пожарной безопасности (культурно - зрелищных учреждениях, рынках и т.п.) должны быть изготовлены и размещены стенды «01 сообщает».

2.1.4. В местах выхода граждан в лесные массивы должны установлены предупреждающие щиты (аншлаги) о мерах пожарной безопасности в лесу.

2.1.6  Изготовление и размещение  щитов (аншлагов)  и стендов «01сообщает» возлагается  на соответствующую организацию и ее руководителей, а ежемесячное обеспечение информацией агитацией (плакаты, рисунки и т.д.) на органы местного самоуправления и специалистов администрации по ведению пожарной профилактики в д.Никулкино.

2.1.7.  На базе организаций, эксплуатирующих жилищный фонд, должны быть созданы  учебно-консультационные пункты, обеспеченные нормативно - технической литературой по пожарной профилактике, наглядной агитацией (плакаты, памятки, листовки и т.п.) При проведении консультаций, в обязательном порядке обучать граждан мерам пожарной безопасности. Учет граждан, прошедших обучение, вести в  специальном журнале (указываются дата проведения обучения  (инструктажи), Ф.И.О. обучаемого (инструктируемого), роспись лица, проведшего обучение (инструктаж).

2.1.8 Руководителями каждой организации, учреждения, предприятия и  индивидуальными предпринимателями обеспечивается проведение противопожарного инструктажа с подчиненными работниками не реже 2-х раз в год.

.

3.  Населенный пункт Никулкино

3.1 В д. Никулкино  ежегодно проводится  общественный смотр противопожарного состояния жилых домов, порядок проведения смотра определяется администрацией муниципального образования.

3.1.1. Для д. Никулкино  органами местного самоуправления организовываются выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах9противопожарные расстояния (разрывы) от границ и застройки поселений до лесных массивов не менее 25 метров, устройство минерализованных полос шириной не менее 5 метров в пределах этих расстояний, посадка лиственничных насаждений, удаление в летний период сухой растительности).

3.1.2. д. Никулкино органами местного самоуправления организуются и принимаются меры по оповещению населения и  подразделений государственной противопожарной службы о пожара. Установлены средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара.

3.1.3.   Органами местного самоуправления создаются условия для организации добровольной пожарной охраны   д. Никулкино.

3.1.4.  Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам,  наружным лестницам и водоисточникам,  используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники и содержатся в исправном состоянии.

3.1.5. Поддержание в постоянной готовности дорог, проездов и подъездов к зданиям возлагается на органы местного самоуправления и главу городского поселения Кондинское.

3.1.6. На весеннее - летний пожароопасный период (апрель-сентябрь включительно) органами местного самоуправления ежегодно принимается решение, которым устанавливается:

- порядок и сроки уборки территории населенных пунктов и территорий организаций от  горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- дни и период времени, разрешающие топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

- организация и проведение сходов населения по вопросам, отражающим противопожарное состояние населенного пунктов, организаций, жилищного фонда (для проведения сходов должен, разработан план, подготовлены тезисы выступления,  результаты проведения сходов должны отражаться в принятом решении по сходу).

3.1.6.  В д. Никулкино запрещается разведение костров для сжигания горючих отходов, тары, мусора и т.п.

3.1.7.    Для вывозки населением горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой  травы в установленные сроки, органами местного самоуправления организуется предоставление транспорта на безвозмездной основе.

3.1.8.  Органами местного самоуправления определяются места для хранения горючих отходов (свалки). Устройство свалки горючих отходов на территории населенного пункта запрещается.

3.1.9.     Расстояние от свалки до лесного массива  должно составлять не менее 50 метров.

3.1.10.   На фасадах жилых домов устанавливаются домовые знаки с указанием улицы и  номера дома. Домовые знаки устанавливаются собственниками (лицами уполномоченными пользоваться) зданий.

3.1.11.     Территория населенного пункта (организации) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения наружных пожарных лестниц и мест  размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов.

3.1.12.  Складирование и хранение во дворах жилых домов тары (емкостей, канистр и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллонов со сжатым и  сжиженными газами запрещается.

3.1.13.  В многоквартирных жилых домах (8 квартир и более) стропила и обрешетку  чердачных покрытий следует подвергать огнезащитной обработке.

3.1.14.  В летнее время у каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Указанные строения должны иметь приставную лестницу,  достигающую крыши.

3.1.15.  Водовозная техника предприятий должна быть оборудована запорными кранами и  полугайкой Д=125, для возможной заправки водой пожарных автомобилей.

4.  Противопожарное водоснабжение

4.1.   Для  д. Никулкино в целях пожаротушения, органами местного самоуправления создаются условия забора воды из водоисточников  наружного водоснабжения,  расположенных в  населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях,  в любое время года.

4.1.2.  каждое здание, сооружение должно быть обеспеченно противопожарным водоснабжением, в том числе из естественных водоемов, или пожарных водоемов, водозаборные устройства которых располагаются на расстоянии не более 200 метров  от данных зданий и сооружений.

4.1.3.  Обеспечение противопожарным водоснабжением (в том числе и строительство противопожарных источников) зданий организаций возлагается на  соответствующую организацию и ее руководителей, а обеспечение противопожарным водоснабжением зданий и сооружений жилого сектора на органы местного самоуправления и главу городского поселения Кондинское.

4.1.4. Расходы по строительству и поддержанию в постоянной готовности противопожарных водоисточников, расположенных в жилом секторе, а так же водозаборных устройств (прорубей) на естественных водоисточниках в зимнее время, несут соразмерно органы местного самоуправления и организации, чьи здания и  сооружения входят в радиус действия конкретного противопожарного водоисточника.

4.1.5. Поддержание в постоянной готовности пожарных водоисточников,  расположенных на территории населенного пункта (за исключением территорий  организаций), подъездов к  естественным водоемам и пожарным водоемам, водозаборным устройствам, возлагается на органы местного самоуправления и главу  городского поселения Кондинское.

4.1.6.  Воозоборные устройство пожарного водоема должно иметь горловину с  внутренними размерами не менее 0,6 х 0,6м с двойной крышкой (люком).

4.1.7. Верхняя крышка (люк) выполняется из материалов, исключающих проникновение атмосферных осадков. Непосредственно под крышкой (люком) предусматривается  устройством приямка глубиной не менее 0,4 м  для размещения утеплителя.

4.1.8.   Ежегодно, в период с 01 мая, организациями, поддерживающими в постоянной  готовности пожарные водоемы, водозаборные устройства содержатся  утепленными.

4.1.9.  новые пожарные водоемы  подвергаются гидравлическому испытанию по водонепроницаемости, с этой целью водоем заполняется водой до проектного уровня и через сутки замеряют  его положение.

4.1.10. Для пожарных водоемов, подвергающихся замерзанию, в зимний период применяются следующие способы обогрева:

- устройство внутри водоема (резервуара) теплоспутниковой системы водяного отопления;

- обогрев пожарного водоема электротэнами с отключающим устройством угорлавины (для отключения электроэнергии при заборе воды);

- обогрев пожарного водоемов греющим кабелем.

4.1.11.  Водозаборные устройство (проруби) на естественном водоисточнике в зимнее время должно иметь горловину с внутренним размером не менее 0,6 * 0,6 м с двойной крышкой (люком).

4.1.12. Запрещается остановка техники на расстоянии менее 15 метров от  водозаборных  устройств противопожарных водоисточников. Указанные места  обозначаются соответствующими дорожными знаками.

4.1.13. Котельные должны быть оборудованы запорными кранами и полугайками Д=77, для возможной заправки горячей водой пожарных автомобилей в зимнее время.

4.1.14.  Населенный пункт д. Никулкино для целей пожаротушения должен иметь переносную пожарную мотопомпу.