- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНДИНСКОЕ

- Кондинский район

- Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 18 апреля 2012 г.									№ 40

пгт Кондинское

- Об утверждении технического задания

- на разработку инвестиционной программы

- по развитию системы коммунальной

- инфраструктуры в части водоснабжения

- в городском поселении Кондинское

Руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»:

- 1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения в городском поселении Кондинское (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в сборнике «Вестник городского поселения Кондинское».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Кондинское С.Ю.Копыльцова.

#### Глава городского

#### поселения Кондинское 		                                                        И.А. Кутмарова

Приложение

к проекту постановления администрации

городского поселения Кондинское

от 18 апреля 2012 г. № 40

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения

- 1. Заказчик инвестиционной программы:

- Администрация городского поселения Кондинское

- 2. Разработчик инвестиционной программы:

- Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс коммунальных платежей»

- 3. Основание для разработки инвестиционной программы:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Комплексная целевая программа «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Кондинского района на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации Кондинского района от 25.11.2010 № 1614 (с изменениями от 27.09.2011).

- 4. Цель, задачи и целевые индикаторы разработки и реализации инвестиционной программы

- Цель:

- Реализация комплексной целевой программы «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Кондинского района на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Кондинского района от 25.11.2010 № 1614 (с изменениями от 27.09.2011);

- Повышение надежности снабжения потребителей услугой водоснабжения:

  - Обеспечение безаварийной и бесперебойной работы систем водоснабжения городского поселения Кондинское.

  - Сокращение удельного веса сетей водоснабжения, нуждающихся в замене.

3. Повышение доступности услуги централизованного водоснабжения для               потребителей в городском поселении Кондинское:

3.1. Обеспечение прироста индекса нового строительства сетей.

3.2. Обеспечение производительности водозаборных и водоочистных сооружений для  подключения новых потребителей.

3.3. Увеличение доли пользователей коммунальной инфраструктурой   (централизованным водоснабжением).

- Задачи:

| № | Мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство нового питьевого водопровода по ул.Чехова до домов № 15, 16 | Труба ПНД, диаметр 100мм, протяженность 330м. |
| 2 | Строительство нового питьевого водопровода по ул.Новая до домов № 15, 16 | Труба ПНД, диаметр 50мм, протяженность 320м. |
| 3 | Строительство нового питьевого водопровода по ул.Октябрьская до домов № 15 | Труба ПНД, диаметр 50мм, протяженность 340м. |
| 4 | Строительство нового питьевого водопровода по ул.Таежная до дома № 38 | Труба ПНД, диаметр 100мм, протяженность 600м. |
| 5 | Строительство нового питьевого водопровода по ул. Молодежная до участка № 44 | Труба ПНД, диаметр 100мм, протяженность 700м. |
| 6 | Строительство нового питьевого водопровода по ул. Солнечная до дома № 7 | Труба ПНД, диаметр 50мм, протяженность 200м. |
| 7 | Строительство нового питьевого водопровода по ул. Сибирская до дома № 24 | Труба ПНД, диаметр 50мм, протяженность 720м. |
| 8 | Строительство нового питьевого водопровода по ул. Крупской от дома 37 до дома № 1 | Труба ПНД, диаметр 50мм, протяженность 500м. |
| 9 | Реконструкция имеющегося водопровода с заменой металлических труб на ПНД: - ул. Совхозная -ул.Некрасова -ул. Мира -ул.Заводская -ул. Рыбников -ул. Гагарина -ул.Горького -ул.Набережная -ул.Пуртова -ул.Ленина -ул.Связистов -ул.Электриков -ул.Лесная -ул.Крупской -ул.Пионерская -ул.60 лет ВЛКСМ -ул.Толстого -ул.Советская -квартальные сети (подводы к домам) Всего: | Труба ПНД, диаметр 50-100 мм 300 м 500 м 150 м 70.5 м 220 м 3597.5 м 1175 м 1925 м 300 м 2226 м 125 м 360 м 924 м 1554 м 300 м 700 м 500 м 100 м 973 м 16 000 м |
| 10 | Модернизация станции второго подъема водозабора | Замена малопроизводительных насосов на более производительные мощностью 35 м3/ч в количестве - 3 штуки. |
| 11 | Модернизация насосного оборудования на станции ВОС | Замена малопроизводительных насосов на более производительные насосы Prominent Beta BT5a 0713 PPE, в количестве - 3 штуки. |
| 12 | Реконструкция системы водоочистки | Замена используемых при очистке материалов на уголь АГ-3, пиролюзит, кварцевый песок. |

- Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы:

| № п/п | Наименование | Текущее значение (план 2012 г.) | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Доля потребителей в жилых домах обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (централизованному водоснабжению), % | 63,0 | 96,0 |
| 3 | Продолжительность поставки товаров и услуг, час/день (сохранение показателя) | 24 | 24 |
| 4 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %. | 61,54 | 0,0 |
| 5 | Индекс нового строительства сетей водоснабжения | 0,00 | Не менее 0,02 ежегодно |

- 5. Требования к содержанию инвестиционной программы

Паспорт программы

Введение

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования Инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации Инвестиционной программы.

1. Цели и задачи Программы.

2. Сроки и этапы реализации Программы (на период 2013-2015 г.г.).

3. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

4. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг.

5. Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий. Мероприятия Инвестиционной программы не должны дублироваться с мероприятиями Производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Комплекс коммунальных платежей».

6. Организационный план реализации Инвестиционной программы с указанием периода и адреса реализации мероприятий.

7. Финансовый план реализации Инвестиционной программы.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);

- цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);

- утвержденных индексов-дефляторов.

Финансовый план Инвестиционной программы должен учитывать прогнозное изменение цен на момент реализации мероприятий (в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития, разработанного Министерства экономического развития Российской Федерации). В финансовом плане стоимость мероприятий указывается без НДС.

В стоимости мероприятий необходимо учесть:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пуско-наладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

- расходы, связанные с выплатой обществом с ограниченной ответственностью «Комплекс коммунальных платежей» дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.

8. Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы. Финансирование мероприятий должно учитывать все возможные источники финансирования Инвестиционной программы в целях обеспечения доступности услуги для потребителей:

- собственные средства общества с ограниченной ответственностью «Комплекс коммунальных платежей», в том числе:

а) прибыль, направляемая на инвестиции; финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тарифа на подключение и направленные на непосредственное финансирование реализации мероприятий инвестиционной программы;

б) амортизационные отчисления;

в) привлеченные средства;

9. Показатели эффективности Инвестиционной программы.

- срок окупаемости;

- дисконтированный срок окупаемости;

- внутренняя норма доходности;

- чистый дисконтированный доход;

- индекс доходности;

- эффект от реализации инвестиционной программы.

10. Предложения о размерах источников финансирования: надбавок к тарифам, тарифов на подключение.

11. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к тарифам.

12. Проект инвестиционного договора.

- 6. Сроки  разработки  инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается обществом с ограниченной ответственностью «Комплекс коммунальных платежей» в течение срока не более трех месяцев с момента утверждения технического задания.

- 7. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

- 1. Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс коммунальных платежей» в срок, установленный техническим заданием, направляет в администрацию городского поселения Кондинское документы в соответствии с действующим законодательством.

2. Администрация в сроки, предусмотренные законодательством, рассматривает Инвестиционную программу на предмет соответствия Техническому заданию и обоснованности финансовых потребностей.

3. По требованию администрации разработчик Инвестиционной программы в сроки, предусмотренные законодательством, предоставляет необходимые обосновывающие документы и расчеты.

4. По результатам рассмотрения администрация городского поселения Кондинское выдает заключение, содержащее выводы о:

- результатах проверки соответствия проекта Инвестиционной программы действующему законодательству;

- результатах проверки соответствия проекта Инвестиционной программы настоящему Техническому заданию;

- результатах проверки обоснованности финансовых потребностей Инвестиционной программы.

5. Заключение о доступности надбавок к тарифам дает Региональная Служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

6. Утверждение Инвестиционной программы и согласованных с органами государственной власти и местного самоуправления надбавок к тарифам осуществляет Совет депутатов городского поселений Кондинское.